## 水质公告42项
十堰（市、州、直管市、林区）城市供水水质公报（42项）
填报人 ：李烨 核审（分管领导）： 胡涤非 发布时间：2017 年 9 月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 十堰市水务有限公司 |  | 郧西县丰源供水有限公司 | 郧阳区供水有限公司 | 丹江口市自来水有限公司 | 汉江集团水电公司 | 武当山自来水厂 | 东风汽车公司水务公司 |  |  |  | 房县慧泉水业有限公司 |  | 竹山县自来水有限公司 | 竹溪县自来水有限公司 | 十堰市经济开区水务有限公司
|  |  | 第一水厂 | 第二水厂 | 五谷梁水厂 | 城关水厂 | 胡家岭一水厂 | 制供水车间 | 武当山水厂 | 花果水厂 | 头堰水厂 | 吴家沟水厂 | 白浪水厂 | 泉水湾水厂 | 三海水厂 | 城关水厂 | 龙坝水厂 | 余家湾水厂
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 2 | 2 | 未检出 | 10 | 5 | 未检出 | 12 | 1 | 30 | ﹤1 | ﹤1 | 16 | 22 | 2
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.01 | / | 0.00054 | 0.00054 | 0.00022 | 0.0004 | / | / | ＜0.0001 | / | ＜0.0001
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | / | <0.00005 | 5.6e-05 | 0.00016 | <0.00005 | / | / | ＜0.0001 | / | ＜0.0001
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | / | 0.0041 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0063 | / | / | ＜0.004 | 0.0052 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.00026 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.01 | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | ＜0.001 | / | ＜0.001
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | / | <0.000004 | <0.000004 | 4.2e-05 | 0.0003 | / | / | ＜0.0001 | / | ＜0.0001
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | / | / | 0.00029 | 0.0004 | 0.00032 | 0.00029 | / | / | ＜0.0001 | / | ＜0.0001
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.004 | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.1 | 0.1 | <0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | / | 0.076 | 0.079 | 0.07 | 0.058 | / | / | 0.1 | ＜0.1 | 0.1
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 3.64 | 2.8 | <0.5 | 3.12 | 3.04 | 1.3 | / | 0.75 | 0.95 | 2.5 | 2.5 | / | / | 3.04 | 4.06 | 3.04
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.018 | 0.018 | ＜0.0006 | 0.022 | ＜0.016 | / | / | 0.0092 | <0.005 | 0.021 | 0.021 | / | / | ＜0.010 | / | 0.038
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.0003 | ＜0.001 | ＜0.001 | / | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | ＜0.001 | / | ＜0.001
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L) | 0.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | 0.25 | / | / | / | / | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / | /
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20 | 色度(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | 5 | ＜5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 6 | ＜5
21 | 浑浊度（NTU） | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.48 | 0.19 | 0.86 | 0.63 | 0.49 | 1 | 0.27 | 0.16 | 0.79 | 0.29 | 0.89 | 0.6 | 0.9 | 0.43 | 0.89 | 0.42
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 7.3 | 7.08 | 7.23 | 7.38 | 7.3 | / | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.41 | / | / | 7.28 | 7.37 | 7.24
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | / | / | 0.067 | 0.071 | 0.1 | 0.099 | / | / | ＜0.008 | 0.01 | ＜0.008
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 0.11 | 0.11 | ＜0.02 | 0.11 | 0.11 | ＜0.05 | / | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | / | 0.11 | 0.09 | 0.11
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.05 | / | 0.033 | 0.02 | 0.071 | 0.084 | / | / | ＜0.01 | / | ＜0.01
28 | 铜（mg/L) | 1 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | / | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / | / | ＜0.050 | / | ＜0.050
29 | 锌（mg/L) | 1 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | / | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / | / | ＜0.050 | / | ＜0.050
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 4.5 | / | 4 | 4 | 11 | 21 | / | / | 7 | 8 | 9
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 43 | 36 | 3.62 | 53 | 54 | 10 | / | 24 | 30 | 26 | 18 | / | / | 53 | 19.6 | 54
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 126 | 112 | 305 | 127 | 109 | 146 | / | 192 | 161 | 153 | 190 | / | / | 115 | 252 | 123
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 184 | 125 | 146 | 132 | 131 | 178 | / | 136 | 120 | 90 | 76 | / | / | 125 | 53 | 126
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.04 | 1 | 1.465 | 1.24 | 1.12 | 1.2 | 1.12 | 0.85 | 1.01 | 2.11 | 2.01 | / | / | 1.28 | 1.76 | 1.28
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | / | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | / | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | / | / | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | ＜0.016 | ＜0.016 | / | ＜0.016 | ＜0.016 | / | / | 0.02 | 0.031 | <0.016 | <0.016 | / | / | ＜0.016 | / | ＜0.016
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.1 | 0.086 | / | 0.057 | 0.054 | / | / | 0.13 | 0.12 | <0.028 | <0.028 | / | / | 0.102 | / | 0.11
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 水中余量≥0.3 | 0.6 | 0.6 | / | 0.45 | 0.6 | / | 0.5 | 0.78 | / | 0.46 | 1.3 | / | / | 0.4 | 0.5 | 0.5
40 | 一氯胺（总氯）（mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | 0.22 | / | / | / | / | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / | /
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报，并对其真实性负责，本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气（液氯）消毒方式，则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及；如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式，则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。