# 仙桃市   （市州、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人 ： 郭超

核审（分管领导）：

发布时间：2023年11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仙桃市 |  |  |
|  |  |  | 自来水第 一水厂 | 自来水第二水厂 | 自来水第三水厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | 0.00144 | 0.00161 | 0.00166 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | ＜0.00007 | 0.0001 | 0.00008 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0156 | 0.0124 | 0.0209 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.000016 | ＜0.000016 | ＜0.000016 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | ＜0.000015 | ＜0.000015 | ＜0.000015 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二 氯 一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.26 | 0.207 | 0.348 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0026 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0.1 | 0.0027 | 0.0027 | 0.014 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.8 | 7.95 | 8.01 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.116 | 0.039 | 0.0169 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.0035 | 0.0032 | ＜0.0009 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0.1 | 0.00057 | 0.00068 | 0.00024 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.00106 | 0.00159 | 0.0009 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | ＜0.0009 | ＜0.0009 | ＜0.0009 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 11.6 | 14.5 | 14 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 25.4 | 25 | 25.4 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 194 | 198 | 188 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 138 | 150 | 132 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.23 | 2.86 | 1.16 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.9 | 1 | 0.6 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生 器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |