# 宜昌市    （市州 、直管市、林区）供水水质公报（43项）

填报人  ：贺美玲                                核审（分管领导）： 李黎峰                                            发布时间：    2023   年  11月

| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宜昌市城区 |  |  |  |  | 兴山县 | 枝江市 | 当阳市 | 五峰土家族自治县 | 长阳土家族自治县 | 秭归县 | 远安县 | 夷陵区 | 宜都市 |
|  |  |  | 宜昌浦华三峡水务 （ 一水厂） | 宜昌浦华三峡水务 （四水厂） | 葛洲坝西坝水厂 | 建投水务二水厂 | 长江三峡水务葛洲 坝枢纽水厂 | 兴山县古夫自来水 公司古夫水厂 | 枝江市金润源水务 有限公司 | 当阳市自来水公司 | 五峰渔洋关水厂 | 长阳清源供水 | 三峡日新水务环保 秭归公司 | 远安晟源供水有限 责任公司 | 夷陵区民生水厂 | 宜都市供水东门水 厂 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 2 | 4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 2 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 砷（ mg/L) | 0.01 | 0.00124 | 0.00106 | 0.0014 | 0.00066 | <0.001 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0003 | 0.00054 | <0.001 | <0.0010 | 0.00106 | 0.00126 |
| 5 | 镉（ mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 6 | 铬（六价）（ mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅（ mg/L) | 0.01 | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.0025 | <0.00007 | <0.0007 | <0.00007 | 0.00008 | <0.00007 | <0.00007 |
| 8 | 汞（ mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物（ mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物（ mg/L) | 1.0 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0. 124 | 0. 16 | 0.51 | 0.386 | <0. 10 | 0. 11 | 0. 16 | 0. 18 | 0.34 | 0. 19 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（ mg/L) | 10 | 1.62 | 1.60 | 1.54 | 0.3 | 1.78 | 1. 10 | 0.37 | 0.45 | 1.81 | 2.48 | 1.98 | 2.36 | 1.67 | 1.63 |
| 12 | 三氯甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.0394 | 0.0465 | 0.0437 | 0.047 | 0.021 | 0.00961 | / | 0.034 | / | 0.045 | 0.017 | / | 0.0490 | 0.0494 |
| 13 | 一氯二溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | 0.00086 | 0.00090 | 0.00166 | 0.00092 | <0.000251 | 0.000483 | / | <0.000016 | / | 0.003 | <0.000251 | / | 0.00091 | 0.00108 |
| 14 | 二氯 一溴甲烷（ mg/L) | 0.06 | 0.00514 | 0.00476 | 0.0104 | 0.00488 | 0.00562 | 0.00237 | / | 0.0022 | / | 0.012 | 0.00562 | / | 0.00510 | 0.00664 |
| 15 | 三溴甲烷（ mg/L) | 0. 1 | <0.00060 | <0.00060 | <0.0006 | <0.00060 | <0.000251 | <0.000041 | / | <0.000041 | / | <0.00060 | <0.000251 | / | <0.00060 | <0.0006 |
| 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷 、二 氯 一溴甲烷 、三溴甲烷的总和） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度 与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.754 | 0.866 | 0.921 | 0.877 | 0.0269 | 0.205 | / | 0.6 | / | 0.983 | 0.0229 | / | 0.914 | 0.948 |
| 17 | 二氯乙酸（ mg/L) | 0.05 | 0.00609 | <0.00092 | <0.00092 | 0.0043 | <0.001 | 0.00591 | / | 0.0356 | / | 0.0092 | <0.002 | / | <0.00092 | 0.00116 |
| 18 | 三氯乙酸（ mg/L) | 0. 1 | 0.00262 | 0.00264 | 0.00452 | 0.0166 | <0.002 | <0.0017 | / | 0.0439 | / | 0.0755 | <0.001 | / | 0.00266 | 0.00271 |
| 19 | 溴酸盐（ mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | <0.005 | / | / | ∕ | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | <0.0024 | / | 0.4 | ∕ | 0. 18 | / | / | 0.224 | / | / |
| 21 | 氯酸盐（ mg/L) | 0.7 | <0. 10 | <0. 10 | / | / | <0.005 | 0.0484 | / | ∕ | / | / | / | / | / | / |
| 22 | 色度（铂钴色度单位）(度） | 15 | <5 | <5 | <5 | ＜5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU） | 1 | 0.31 | 0.37 | 0.24 | 0.44 | <1 | 0.27 | 0.41 | <0.5 | 0. 19 | 0.28 | <1 | 0. 17 | 0.21 | 0.42 |
| 24 | 臭和味 | 无异臭 、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 7.81 | 7.71 | 7.58 | 7.86 | 8.30 | 7.86 | 7.98 | 7.93 | 7.8 | 7.69 | 7.92 | 7.83 | 7.86 |
| 27 | 铝（ mg/L) | 0.2 | 0.0294 | 0.0074 | 0.0747 | 0.0879 | <0.04 | 0.0233 | 0.0559 | <0.04 | 0.0258 | 0.0178 | <0.04 | 0.0494 | 0.036 | 0.0353 |
| 28 | 铁（ mg/L) | 0.3 | 0.0109 | 0.0118 | 0.0394 | 0.0092 | <0.0045 | <0.0009 | 0.0038 | 0.010 | 0.0086 | 0.0208 | <0.0045 | <0.0009 | 0.0108 | 0.0138 |
| 29 | 锰（ mg/L) | 0. 1 | 0.00014 | 0.00020 | 0.00066 | 0.00084 | <0.0005 | 0.00008 | 0.0015 | 0.003 | 0.00008 | 0.0119 | <0.0005 | 0.00036 | 0.00028 | 0.0025 |
| 30 | 铜（ mg/L) | 1.0 | 0.00051 | 0.00018 | 0.0009 | 0.00122 | <0.009 | 0.00041 | 0.00046 | <0.009 | 0.00032 | 0.0034 | <0.009 | 0.00114 | 0.00028 | 0.00048 |
| 31 | 锌（ mg/L) | 1.0 | 0.0018 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.001 | <0.0009 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0075 | 0.01346 | <0.001 | <0.0009 | 0.0097 | 0.0084 |
| 32 | 氯化物（ mg/L) | 250 | 6. 14 | 5.93 | 19. 1 | 11.2 | 21.7 | 2. 11 | 13.3 | 6.64 | 3.42 | 4.29 | 25.4 | 6.68 | 8.84 | 17.6 |
| 33 | 硫酸盐（ mg/L) | 250 | 76.4 | 75.7 | 34.5 | 62.7 | 40.3 | 14.9 | 51.5 | 17.0 | 8.40 | 17.8 | 49.2 | 20.2 | 72.4 | 32.8 |
| 34 | 溶解性总固体（ mg/L) | 1000 | 295 | 289 | 220 | 251 | 255 | 163 | 192 | 226.5 | 151 | 204 | 252 | 178 | 306 | 170 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计）（ mg/L) | 450 | 240 | 242 | 141 | 184 | 153 | 146.6 | 166.2 | 153.7 | 143 | 131 | 148 | 174.2 | 226 | 157 |
| 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）（ mg/L) | 3 | 1.32 | 1.22 | 1.48 | 1.52 | 0.73 | 1.48 | 2.69 | 2.70 | 0.72 | 1. 18 | 1.25 | 1. 16 | 1. 10 | 1.36 |
| 37 | 氨（以N计）（ mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.078 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 |
| 38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5（指导值） | 0.025 | 0.023 | <0.020 | <0.020 | <0.02 | <0.02 | 0.07±0.02 | 0.041 | 0.032 | <0.020 | <0.02 | 0.04±0.01 | <0.020 | <0.020 |
| 39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1（指导值） | 0.096 | 0.086 | 0.088 | 0.081 | 0.07 | 0.05 | 0. 12±0.01 | 0.078 | 0.054 | 0.051 | 0.07 | 0.07±0.01 | 0.0100 | 0.08 |
| 40 | 游离氯（ mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.71 | 0.63 | 0.94 | 0.56 | 0.6 | 0.32 | / | 0.86 | / | 0.38 | 0.74 | / | 0.74 | 0.75 |
| 41 | 总氯（ mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | ∕ | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | ∕ | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0. 1 | / | / | / | / | / | / | 0. 16 | ∕ | 0.32 | / | / | 0. 16 | / | / |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报，并对其真实性负责，本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯；两项指标均应满足限制要求，至少一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |