
附件2：
建设工程质量检测机构资质的审查意见
	序号
	企业名称
	申报资质
	公示意见

	1
	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司
	主体结构检测资质增项
	不同意主体结构检测资质增项。

原因：①所有技术人员的检测员岗位证书均扫描不全，无法认定；②部分检测标准没有及时更新；③缺少10t以下植筋抗拔仪；④楼板厚度检测原始记录信息不全。

	2
	黄石市广信建筑工程质量检测有限公司
	主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质核定
	主体结构、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、见证取样检测资质待核。

原因：①缺少30kN以下植筋抗拔仪、保温砂浆试样成型夹具、混凝土抗折夹具、墙体材料抗折夹具等设备；②沥青、防水材料试验室无通风装置；③土工界限含水率试验原始记录中含水率曲线不符合标准要求；④钢筋检测报告信息不全，结论不符合标准要求。

	3
	长阳永祥建设工程质量检测有限公司
	见证取样、主体结构、设备安装、建筑节能、地基与基础检测资质延续
	同意见证取样、主体结构、地基与基础检测资质延续，不同意设备安装、建筑节能检测资质延续。

原因：设备安装、建筑节能检测资质人员数量不达标。

	4
	湖北天酬建设工程质量检测有限责任公司
	主体结构检测资质增项
	不同意主体结构检测资质增项。

原因：①植筋抗拔仪不符合标准要求；②钢筋保护层检测原始记录信息不全；③所有技术人员的检测员岗位证书扫描不全，无法认定；④社保名单与所申报技术人员名单不符，部分人员无社保证明。


PAGE  
1

