附件：

湖北省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展目标责任考核评分表

| 考核指标 | 考核内容 |  | 分值 | 考核方式 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量考核指标 (100分，超额完成的上限可达120分） | 新增建筑节能能力 |  | 20 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×20分（超额完成最多可加5分，上限为25分） |
|  | 绿色建筑发展面积 |  | 25 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×25分（超额完成最多可加5分，上限为30分） |
|  | 新增节能建筑面积 |  | 15 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×15分（满分为15分） |
|  | 既有建筑节能改造面积 |  | 10 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×10分（满分为10分） |
|  | 可再生能源建筑应用面积 |  | 15 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×15分（超额完成最多可加5分，上限为20分） |
|  | 散装水泥供应量 |  | 5 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×5分（超额完成最多可加3分，上限为8分） |
|  | 预拌混凝土供应量 |  | 5 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×5分（满分为5分） |
|  | 预拌砂浆供应量 |  | 5 | 查阅文件资料、现场查看 | ●当年实际完成数/当年目标任务数×5分（超额完成最多可加2分，上限为7分） |
| 定性考核指标（50分） | 组织管理工作 (3分) | 建立工作协调机制 | 1 | 查阅文件、 会议纪要 | ●成立建筑节能与墙材革新领导小组，明确成员单位的职责分工，定期召开联席会议，研究协调工作（1分）。 |
|  |  | 成立专门管理机构 | 1 | 查阅文件资料 | ●住房城乡建设部门确定分管科室和人员，成立日常管理专门机构，确定工作职责，机构人员和经费能保证工作正常开展（1分）。 |
|  |  | 建立目标责任制 | 1 | 查阅文件资料 | ●纳入政府工作目标，目标任务层层分解，建立与目标挂钩的责任制和考核制（1分）。 |

| 定性考核指标（50分） | 绿色建筑发展工作（10分） | 政策法规落实 | 4 | 查阅文件资料 | ●制定本地发展绿色建筑的规范性文件（1分），出台推动绿色建筑发展的经济政策（1分）； ●落实省级绿色建筑示范项目配套资金（1分）； ●“十三五”规划中有明确的绿色建筑发展规划，并制定年度工作计划（1分）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作措施 | 5 | 查阅文件、现场查看 | ●将绿色建筑纳入建筑规划与施工图设计审查内容（1分）； ●组织开展绿色建筑省级示范（1分），示范项目按计划推进（1分）； ●实施绿色建筑评价标识与管理（1分） ●实施绿色建筑省级认定，并组织开展执法检查（1分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展绿色建筑相关宣传（0.5分）； ●组织绿色建筑培训、标准宣贯及知识普及（0.5分）。 |
|  | 新建建筑节能工作（10分） | 政策法规落实 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●出台地方法规或政府规范性管理文件，制定工作方案并组织实施（0.5分）； ●制定“十三五”建筑节能规划和年度工作计划（0.5分）； ●制定经济激励政策，设立建筑节能专项资金，并有年度预算安排（0.5分）； ●落实能效信息公示制度，在施工现场、房屋销售现场显著位置公示本项目建筑节能信息，在房屋买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中载明房屋的节能措施、保温工程保修期等，且信息全面、真实准确（0.5分）。 |
|  |  | 建筑节能标准执行 | 5 | 查阅文件资料、 现场查看 | ●规划部门编制城市详细规划，按照建筑节能要求，确定建筑布局、形状和朝向（0.5分）；建筑规划审批阶段审查建筑节能设计内容（0.5分）；对发展绿色建筑提出相应要求（0.5分）； ●设计单位严格执行建筑节能标准，设计中无违反强制性条文，无使用列入限制淘汰目录的技术、工艺、材料和设备（0.5分）； ●施工图审查机构严格审查建筑节能设计内容，并对节能设计变更重新审核（0.5分）； ●施工单位按审查合格的节能设计文件施工，并编制建筑节能专项施工方案（0.5分）；按规定对进场材料进行验收和见证取样复检；建筑节能各分部分项工程（墙体、屋面、门窗等）施工中无违规行为（0.5分）； ●监理单位编制并执行建筑节能监理大纲，监理过程中无违规行为（0.5分）； ●建设单位无擅自变更节能设计或降低节能标准等违规行为，按规定进行建筑节能分部分项工程验收（0.5分）； ●具备建筑节能检测能力，质监部门按规定对建筑节能工程实施质量监督（0.5分）。 |
|  |  | 执法检查 | 2 | 查阅文件、现场查看 | ●定期组织建筑节能专项检查，检查覆盖全部重点工作，对工作落后县、区（市）提出批评，检查结果向社会公布（0.5分）； ●开展不定期巡查，检查覆盖全部重点项目（0.5分）； ●对违反建筑节能法规、强制性标准的单位进行处罚，并向社会公布（1分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展建筑节能广泛宣传，宣传形式多样，覆盖面广（0.5分）； ●定期对相关从业人员进行政策宣贯、标准培训及知识普及（0.5分） |

| 定性考核指标（50分） | 既有建筑节能改造工作（4分） | 能耗统计及分析 | 1 | 查阅文件资料 | ●制定能耗统计工作方案，并按时填报统计数据（0.5分）。 ●对既有建筑能耗统计信息进行分析研究，确定本地区重点用能建筑名录（0.5分）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 节能改造计划与实施 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●制定既有建筑节能改造工作推进方案（0.5分），明确目标任务和工作计划（0.5分）。 ●对纳入重点用能建筑名录的公共建筑组织实施节能改造（0.5分）； ●组织开展既有居住建筑节能改造试点，总结完善技术路径和推广应用模式（0.5分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展既有建筑节能改造相关宣传（0.5分）； ●组织既有建筑节能改造培训、标准宣贯及知识普及（0.5分）。 |
|  | 可再生能源建筑应用工作（7分） | 政策法规落实 | 3 | 查阅文件资料 | ●出台本地可再生能源建筑应用规范性文件，制定工作方案并组织实施（1分）； ●对本地可再生能源资源条件及建筑利用条件进行调查评估，并制定本地可再生能源建筑应用规划和年度实施计划（1分）； ●结合本地实际，出台推动可再生能源建筑应用的经济政策（1分）。 |
|  |  | 工作措施 | 3 | 查阅文件资料、现场查看 | ●将太阳能热水等可再生能源建筑应用纳入建筑规划与施工图设计审查内容（1分）；●制定并落实规模化推广应用可再生能源的工作计划，有具体工作措施（1分）； ●政府投资新建的公共建筑和既有大型公共建筑实施节能改造时，应当选择应用一种以上可再生能源，开展执法检查（1分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展可再生能源建筑应用相关宣传（0.5分）； ●组织可再生能源建筑应用培训、标准宣贯及知识普及（0.5分）。 |
|  | 国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设工作（4分） | 能源审计及能效公示 | 1 | 查阅文件资料、现场查看 | ●开展国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示工作，实行能效测评和标识，测评结果向社会公示（1分）。 |
|  |  | 节能运行监管 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●拓展国家机关办公建筑和大型公共建筑节能运行监管平台建设工作计划，完善监测建筑类型与监测数据收集（0.5分）； ●确定公共建筑重点用能单位，开展本地区国家机关办公建筑和大型公共建筑室内温度控制检查，并向社会公示（0.5分）； ●明确节能监管平台运行维护责任单位及费用预算，确保设备设施持续在线运行并提供可靠数据（1分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展公共建筑节能运行与监管相关宣传（0.5分）； ●组织公共建筑节能运行与监管相关技术培训、标准宣贯及知识普及（0.5分）。 |

| 定性考核指标（50分） | 绿色建材推广应用工作（12分） | 政策法规与管理制度执行 | 2 | 查阅文件资料 | ●出台地方法规或政府规范性文件，制定工作方案并组织实施（0.5分）； ●制定“十三五”墙材革新、散装水泥发展规划和年度工作计划（0.5分）； ●制定绿色建材推广应用、预拌混凝土（砂浆）绿色生产相关规范性文件，并实施工作目标考核（1分）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿色建材推广应用 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●有专门组织机构负责绿色建材推广应用工作，有具体工作目标（1分）； ●域内有企业产品获得绿色建材评价标识（0.5分）； ●绿色建材产品使用比例逐年提高（0.5分）。 |
|  |  | 预拌混凝土及预拌砂浆绿色生产 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●制订预拌混凝土及预拌砂浆绿色生产发展相关规定及目标（1分）； ●域内实现预拌混凝土及预拌砂浆绿色生产全覆盖（0.5分）； ●域内有50%以上预拌混凝土及预拌砂浆生产企业获得绿色生产评价标识（0.5分）。 |
|  |  | 禁止使用实心粘土砖 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●政府组织相关部门开展“禁实”联合行动，有工作成效（0.5分）； ●开展专项整治，查处违法违规行为，城区禁止使用粘土砖无反弹（0.5分）； ●制定乡镇“禁实”工作实施方案，并组织落实（0.5分）； ●制定辖区内粘土砖厂的关停并转工作计划和实施方案，并完成目标任务（0.5分）。 |
|  |  | 发展新型墙体材料 | 2 | 查阅文件资料、现场查看 | ●新型墙材产量能够满足本地需求，占全部墙材的比例完成目标任务（0.5分）； ●推广应用新型墙体材料，开展墙材质量监督检查，施工现场无质量不合格产品（0.5分）； ●有发展节能型新墙材的具体措施，本地新型墙材产业结构合理（0.5分）； ●开展新型墙体材料认定，落实新型墙材生产税收优惠政策（0.5分）。 |
|  |  | 新型墙体材料专项基金管理 | 1 | 查阅文件资料 | ●落实专项基金征收管理规定，无违规减免现象（0.5分）； ●按政策规定合理使用与返退专项基金，并按规定上解专项基金（0.5分）。 |
|  |  | 宣传与培训 | 1 | 查阅文件资料 | ●开展绿色建材、墙材革新、散装水泥推广应用宣传，形式多样，覆盖面广（0.5分）； ●定期对相关从业人员进行培训（0.5分）。 |
|  | 违法违规处理工作 |  |  |  | ●考核期内省（部）级检查，因违反建筑节能和墙体材料、散装水泥革新相关法规、强制性标准而下发执法建议书或限期整改通知书的，每下发1个扣2分，最多可扣10分。如同一个项目市（县）已处罚，省（部）级检查不再扣分。 |