2019年高温汛期建筑施工安全生产和扬尘防治

专项督查发现问题汇总表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华奥建设集团有限公司 | 荆州观澜·领秀城（一期） | 1.1号、2号楼未制定高支模危大工程专项施工方案； 2.起重设备月检记录签字不全，施工电梯未经验收投入使用，塔吊司机持假证上岗。 |
| 2 | 湖南省工业设备安装 有限公司 | 热电联产缝式煤槽项目 | 1.高支模用钢管扣件无检测报告； 2.深基坑及高支模专项施工方案论证的专家专业不符合要求； 3.塔吊司机、司索持假证上岗，电工无有效证件； 4.深基坑及架体积水未及时清排； 5.施工围挡不符合要求； 6.场区道路没有硬化，出入口未设置洗车台； 7.未设置降尘喷淋设施； 8.裸土未及时覆盖，现场文明施工不规范。 |
| 3 | 湖北中誉意利建设有限公司 | 恩施意利·时代 | 1.未按规定编制危大工程专项施工方案； 2.地下室模板支撑系统使用直插盘销式钢管支撑系统，与专项施工方案不一致，且为非标产品； 3.电工使用无效证件； 4.基坑未设置排水沟、集水井，检测频次不符合要求。 |
| 4 | 恩施州鸿宇建设工程 有限公司 | 泰安城商住楼C栋、D栋 | 1.未按规定编制危大工程专项施工方案； 2.未按专项施工方案组织施工。 |
| 5 | 湖北三江 航天建筑工程有限公司 | 王龙港95号地块商住楼 | 1. 未按规定编制危大工程专项施工方案； 2.未对超规模的危大工程组织专家论证； 3.项目负责人未按规定现场履职或组织限期整改，整改不到位。 |
| 6 | 江西冰溪 建设集团 有限公司 | 泰田·山水天城 | 1.楼层临边防护不到位； 2.塔吊基础积水未及时清排； 3.防护棚搭设距离不符合要求； 4.起重机械登机牌存在超期使用现象； 5.施工升降机、塔吊司机无证上岗； 6.脚手架剪刀撑搭接长度不符合要求，施工用电不规范； 7.无降尘喷淋设施，裸土未及时覆盖； 8.道路未硬化，施工现场文明施工不规范。 |