附件：

建设工程质量检测市场鄂东南片区和武汉市巡查问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **受检对象** | **主要问题** | **备注** |
| 1 | 工程名称：融创·澜岸大观·星澜项目9#-17#楼  建设单位：鄂州融汇致远置业有限公司  施工单位：中国建筑第七工程局有限公司  监理单位：联兴建设湖北有限公司  检测机构：鄂州市弘诚工程检测有限公司  湖北省建筑工程质量监督检验测试中心鄂州市分中心 | 1. 监理单位见证人员在混凝土抗压试块取样、制样过程中未旁站，试块终凝多天后才实施见证。 |  |
| 2 | 工程名称：黄石中梁滨江壹号10#楼  建设单位：黄石市中梁房地产有限公司  施工单位：湖北中汇工程建设集团有限公司  监理单位：湖北公力工程咨询服务有限公司  检测机构：黄石市建设工程质量检测有限公司 | 1. 监理单位见证人员在混凝土抗压试块取样、制样过程中未   旁站。 |  |
| 3 | 工程名称：黄石碧桂园·磁湖半岛一期二标段  建设单位：黄石碧诚房地产开发有限公司  施工单位：中天建设集团有限公司  监理单位：湖北新天地工程建设监理有限责任公司  检测机构：湖北天安建设工程质量检测有限公司 | 1、有部分混凝土抗压试块在终凝后实施样品唯一性标识制  作。 |  |
| **序号** | **受检对象** | **主要问题** | **备注** |
| 4 | 工程名称：麻城时代广场地下室  建设单位：湖北燕加瑞置业有限公司  施工单位：湖北江天建设集团有限公司  监理单位：鄂州市工程建设监理公司  检测机构：湖北倍通建设工程质量检测有限公司 | / |  |
| 5 | 工程名称：金桥新天地二期建设项目10#楼  建设单位：武汉华诚全友置业有限公司  施工单位：湖北中怡建筑工程有限公司  监理单位：鄂州市工程建设监理公司  检测机构：麻城市方圆建设工程质量检测有限公司 | / |  |
| 6 | 工程名称：信达·红安传奇6号楼  建设单位：湖北红安信达房地产开发有限公司  施工单位：湖北信腾建设工程有限公司  监理单位：湖北中南工程建设监理有限公司  检测机构：湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司 | 1、现场无标养室，未按规定对混凝土抗压试块进行标准养护。  2、查2020年7月13日5组混凝土抗压试块试块监理无旁站记录。 | 下达执法建议书 |
| 7 | 工程名称：鸿城.壹号院（二期）10#楼  建设单位：湖北峰海曲辰置业有限公司  施工单位：湖北世纪万昌建筑工程有限责任公司  监理单位：湖北建韵建设项目管理有限公司  检测机构：武汉科正工程技术有限公司红安试验室 | / |  |
| **序号** | **受检对象** | **主要问题** | **备注** |
| 8 | 工程名称：赤壁碧桂园8#、9#、10#楼  建设单位：赤壁碧桂园房地产开发有限公司  施工单位：[湖北利达建设工程集团有限公司](javascript:;)  监理单位：湖北建盛工程项目管理有限公司  检测机构：湖北一洲建设工程质量检测有限公司 | / |  |
| 9 | 工程名称：福星城二期第一批  建设单位：咸宁福星惠誉房地产有限公司  施工单位：湖北京奥建设工程有限公司  监理单位：北京华远建设监理有限责任公司  检测机构：湖北雷特防雷检测有限公司咸宁分公司 | 1. 建设单位委托无建工资质检测机构进行检测。 2. 监理单位未按规定进行见证程序。 | 下达执法建议书 |
| 10 | 工程名称：武汉奥园誉湖尚居项目  建设单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司  施工单位：湖北建东勘察基础工程有限公司  监理单位：武汉卓筑工程建设有限公司  检测机构：武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | 1. 建设单位未提供使用样品唯一性标识，施工单位未在检测监管平台登记取样人员、监理单位未在检测监管平台登记见证人员。 |  |
| 11 | 工程名称：武汉二十四城（北区）A 二标  建设单位：武汉润雪房地产开发有限公司  施工单位：五矿二十三冶建设集团有限公司  监理单位：湖北建丰工程监理有限公司  检测机构：武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司 | 1. 建设单位未提供使用样品唯一性标识，施工单位未在检测监管平台登记取样人员、监理单位未在检测监管平台登记见证人员。 |  |
| **序号** | **受检对象** | **主要问题** | **备注** |
| 12 | 工程名称：新建居住、绿地与广场项目（四新方岛地区A8地块）  建设单位：武汉新绿文旅有限公司  施工单位：湖北工程建设总承包有限公司  监理单位：湖北东泰建设管理咨询有限公司  检测机构：湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司 | 1. 建设单位未提供使用样品唯一性标识，施工单位未在检测监管平台登记取样人员。 |  |
| 13 | 工程名称：商务项目（大悦城商务项目）2期  建设单位：武汉大悦城房地产开发有限公司  施工单位：中建三局集团有限公司  监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司  检测机构：武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | / |  |
| 14 | 工程名称：华为武汉研发生产项目（二期）A地块-海思光工厂项目二期  建设单位：华为技术有限公司  施工单位：中建八局第一建设有限公司  监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司  检测机构：九方安达工程技术集团有限责任公司 | 1. 监理单位未按规定进行见证程序，取样成型的混凝土抗   压试块未按有效时间进行见证。 |  |
| 15 | 工程名称：青菱村“城中村”综合改造还建项目H3地块  建设单位：武汉市青菱湖经贸集团有限公司  施工单位：中天建设集团有限公司  监理单位：武汉工程建设监理咨询有限公司  检测机构：湖北兴新建筑工程质量检测有限公司 | 1. 施工单位取样人员植入混凝土唯一性标识不规范。 2. 检测试验后的混凝土抗压试块未按规范要求进行72小时留样。 |  |
| **序号** | **受检对象** | **主要问题** | **备注** |
| 16 | 工程名称：新建商务、商业设施、绿地与广场项目（杨春湖启动区A地块）  建设单位：武汉华侨城都市发展有限公司  施工单位：中国建筑第五工程局有限公司  监理单位：中咨工程管理咨询有限公司  检测机构：湖北兴新建筑工程质量检测有限公司 | 1、检测试验后的混凝土抗压试块未按规范要求进行72小时留样。 |  |