附件

2023年全省建设工程消防设计审查

质量检查重点内容清单

（一）消防设计审查验收工作质量方面重点检查内容。

**1.总平面。**包括场地所在地在城市中的位置，建构筑物满足防火间距情况，功能分区，人流和车流的出入口、停车场（库）的布置及停车数量，消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置等情况。

**2.建筑和结构。**包括项目设计规模等级，建构筑物面积，建构筑物层数和建构筑物高度，建筑防火分类和耐火等级，外墙、门窗防火性能，用料说明和室内外装修，幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求，建筑和结构设计防火设计说明等情况。

**3.建筑电气。**包括消防电源、配电线路及电器装置，消防应急照明和疏散指示系统，火灾自动报警系统，以及电气防火措施等情况。

**4.消防给水和灭火设施。**包括消防水源，消防水泵房、室外消防给水和室外消火栓系统、室内消火栓系统和其他灭火设施等情况。

**5.供暖通风与空气调节。**包括设置防排烟的区域及其方式，防排烟系统风量确定，防排烟系统及其设施配置，控制方式简述，以及暖通空调系统的防火措施，空调通风系统的防火、防爆措施等情况。

（二）各地主管部门规范化监督管理方面重点检查内容。

**1.消防审验工作规范管理情况**

各地消防审验主管部门是否依法依规履行消防审验职责，审查验收范围是否覆盖各类建设工程，有无擅自改变需进行消防设计审查验收的特殊建设工程范围，有无随意取消建设工程消防验收备案和抽查手续，消防设计审查、验收、备案抽查的申报材料是否齐全、符合法定形式，消防审验法律文书是否规范化制作和送达，符合行政审批要求；消防审验档案是否规范化建档保管等。

**2.消防审验执法工作情况**

各地消防审验主管部门针对建设工程未经依法审查，擅自施工；未经消防验收，擅自投入使用；经依法抽查不合格，未依法重新申请消防验收备案；违规变更设计，故意降低标准施工；出具虚假监理报告等违法违规行为的执法查处情况。

**3.消防审验审批系统运行管理情况**

各地建设、应用湖北省消防设计审查验收备案审批系统的运行管理情况，建设工程在消防审批系统上申报后及时进行网上流转情况等。