
	DB 42


湖北省地方标准
DB42/T XXXX—2025
     
磷石膏抹灰砂浆应用技术规程
Technical specification for application of phosphogypsum 
plastering mortar

（征求意见稿）
2025-XX-XX发布
2025-XX-XX实施
	湖北省住房和城乡建设厅
	 联合发布

	湖北省市场监督管理局
	


 ICS  91.040.01

CCCCcccCCS P  32

前言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本文件起草单位：湖北省建筑节能协会、湖北省建设科技与建筑节能办公室、湖北聚海环境科技有限公司、中建三局集团有限公司、武汉市绿色建筑发展促进中心、宜昌市建筑节能推广中心、武汉理工大学、湖北神州建材有限责任公司、湖北远固新型建材科技股份有限公司、湖北宁源建材有限公司。
本文件主要起草人：彭德柱、石世华、刘志浩、王开强、张玉华、黄健、罗克佐、刘金娥、阮帆、杨帆、张道红、姜维、刘浩、秦先涛、胡波、王敏、杨玉环、陈娟娟、郑光周、代圣扬。
本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn；对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省建筑节能协会，联系电话：027-68873394，邮箱：717126909@qq.com。



目次

I

前言

1

1　范围

1

2　规范性引用文件

1

3　术语与定义

2

4　基本规定

2

5　材料

2

5.1　磷石膏抹灰砂浆

2

5.2　其他材料

3

6　设计

3

6.1　一般规定

3

6.2　构造要求

3

7　施工

3

7.1　一般规定

4

7.2　抹灰准备

4

7.3　机械喷涂抹灰施工

5

7.4　人工抹灰施工

6

7.5　养护及修整

6

8　验收

6

8.1　一般规定

6

8.2　主控项目

7

8.3　一般项目

7

9  标准实施及评价

9

附录A　（规范性）

 HYPERLINK \l "_Toc213226236" 磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次

10附录B　（规范性）

 HYPERLINK \l "_Toc213226239" 检验批质量验收记录


11附录C　（规范性）

 HYPERLINK \l "_Toc213226242" 分项工程质量验收记录


附录D　12（资料性）湖北省地方标准实施信息及意见反馈表


13条文说明





磷石膏抹灰砂浆应用技术规程
1　范围

本文件规定了磷石膏抹灰砂浆的术语和定义、基本规定、材料、设计、施工和质量验收。

本文件适用于新建和改扩建民用建筑的室内磷石膏抹灰砂浆工程。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5484  石膏化学分析方法
GB 6566  建筑材料放射性核素限量
GB/T 23456  磷石膏
GB/T 28627  抹灰石膏
GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55032  建筑与市政工程施工质量控制通用规范
GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准
JC/T 841  耐碱玻璃纤维网格布
JC/T 907  混凝土界面处理剂
JG/T 210  建筑外墙用底漆
JGJ 63  混凝土用水标准
JGJ/T 110  建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
JGJ/T 105  机械喷涂抹灰施工规程

JGJ/T 220  抹灰砂浆技术规程
DB42/T 2376.1  磷石膏建筑材料应用技术标准 第1部分：通用要求
术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1　

磷石膏抹灰砂浆 phosphogypsum plaster mortar
以磷建筑石膏和/或II型无水石膏作为主要胶凝材料，掺入集料和外加剂等制成的抹灰材料，其中磷石膏胶凝材料掺量（质量比）不少于80%。
3.2　

轻质磷石膏抹灰砂浆 lightweight phosphogypsum plaster mortar

含有轻集料的磷石膏抹灰砂浆。

3.3　

重质磷石膏抹灰砂浆 heavy phosphogypsum plaster mortar

含有砂等集料的磷石膏抹灰砂浆。
3.4　

界面处理剂 interface treating agent

提高磷石膏抹灰层与基层粘结强度的材料。

4　基本规定

4.1　用于生产磷石膏抹灰砂浆的磷石膏、磷建筑石膏等原材料应满足DB42/T 2376.1的规定。
4.2　磷石膏抹灰砂浆不aaqq应用于室内有腐蚀介质的环境及室内潮湿环境。

4.3　磷石膏抹灰砂浆不应对人体生物与环境造成有害影响，并应符合GB 55016 和GB 6566的规定。
4.4　磷石膏抹灰砂浆抹灰施工，应在墙体、管线及其它隐蔽部位完成验收后进行。
4.5　已初凝的磷石膏抹灰砂浆不得再次加水搅拌后使用。

5　材料

5.1　磷石膏抹灰砂浆

5.1.1　磷石膏抹灰砂浆的性能应符合表 1的规定。
表1　磷石膏抹灰砂浆性能要求
	项目
	轻质磷石膏抹灰砂浆
	重质磷石膏抹灰砂浆
	检验方法 GB/T 28627

	凝结时间/min
	初凝时间
	≥60
	

	
	终凝时间
	≤480
	

	保水率/%
	≥70
	≥80
	

	强度/MPa
	抗折强度
	≥1.0
	≥2.0
	

	
	抗压强度
	≥2.5
	≥4.0
	

	
	拉伸粘结强度
	≥0.3
	≥0.4
	

	体积密度/（kg/m3）
	≤1000
	/
	

	硫酸钙含量/%
	≥60
	≥30
	

	pH
	7～10
	检验方法 GB/T 5484

	放射性核素限量
	内照射指数 IRa≤1.0，外照射指数 Ir≤1.0
	检验方法 GB 6566

	注：放射性核素限量检验批次见附录A


5.1.2　保温用轻质抹灰砂浆的导热系数应不大于0.20 W/（m·k）。
5.2　其他材料

5.2.1　界面处理剂应符合JC/T 907的要求。
5.2.2　耐碱玻璃纤维网布性能应符合JC/T 841的要求。
5.2.3　拌合用水应符合JGJ63的要求。
6　设计

6.1　一般规定
6.1.1　磷石膏抹灰砂浆宜用于建筑内墙和顶棚的粉刷抹灰，不得用于室外和室内潮湿环境以及室内有腐蚀性介质的环境。
6.1.2　抹灰层与基层之间、抹灰层与饰面层之间必须粘结牢固，并遵循材料相容原则。
6.1.3　轻质磷石膏抹灰砂浆用于保温层时，其热工计算的修正系数应取1.05。
6.2　构造要求
6.2.1　混凝土基层或表面光滑的防潮石膏砌块基层应在抹灰前采用界面处理剂进行处理。
6.2.2　不同材料的基层交接处应设加强网，加强网宜采用耐碱玻璃纤维网布，加强网与各基层的搭接宽 度不宜小于150mm。

6.2.3　磷石膏抹灰砂浆墙面抹灰层厚度应符合以下规定： 

a) 墙面抹灰层厚度不宜小于3mm，且不宜大于20mm；
b) 顶棚抹灰层厚度不宜大于10mm。
6.2.4　磷石膏抹灰砂浆可作为装饰面层。
6.2.5　磷石膏抹灰砂浆层表面不宜粘贴饰面砖。

7　施工

7.1　一般规定

7.1.1　磷石膏抹灰砂浆施工前应做好以下准备工作：

a) 编制分项工程施工方案，确定质量目标和要求等，报监理单位审查后实施；
b) 对施工管理人员和作业人员进行技术交底和培训，并应保留相关记录；
c) 在施工现场制作磷石膏抹灰砂浆施工样板，并经有关方确认。
7.1.2　磷石膏抹灰砂浆的施工应在基层施工质量验收合格后进行。
7.1.3　各类材料的型号、规格、性能应符合设计要求。
7.1.4　施工现场存放的材料应采取有效的防水、防潮和通风措施。
7.1.5　磷石膏抹灰砂浆不得在使用过程中加水调整状态或二次加水搅拌。
7.1.6　昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，应按冬季施工执行。冬季抹灰施工应符合以下规定：
a) 冬季室内抹灰施工，室内环境温度应保持在2℃以上；
b) 磷石膏抹灰砂浆施工前应提前放置到室内；
c) 不得在冻结的基层上施工；
d) 冬季抹灰前做好门窗口等封闭保温围护；
e) 冬季抹灰时应采用加温措施，不得直接烘烤墙面；
f) 磷石膏抹灰砂浆终凝前不得受冻。
7.1.7　施工工序间的衔接，应符合下列规定：
a) 每道施工工序完成后，施工单位应进行自检，并保留检查记录；
b) 各专业工种之间的相关工序应进行交接检查，并保留检查记录；
c) 对监理规划或监理实施细则中提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查合格并签字确认后，才能进行下道工序施工；
d) 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工。
7.1.8　磷石膏抹灰砂浆工程施工时，应对施工部位已安装的门窗进行保护。
7.1.9　磷石膏抹灰砂浆工程后续的腻子批刮及饰面处理，应待磷石膏抹灰砂浆充分干燥后进行。
7.2　抹灰准备

7.2.1　基层处理应符合以下要求：
a) 抹灰前应对基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净；
b) 基层上的凹凸部分和非预留孔洞等基底缺陷，应处理平整牢固。
7.2.2　石膏灰饼和石膏冲筋设置应符合下列规定：
a) 灰饼宜为方形，并应由上至下设置；
b) 相邻灰饼的间距宜为1.2～1.5m，且不应大于1.5m；
c) 灰饼硬化后再设置冲筋；
d) 当墙面高度小于或等于3.5m时，宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度大于3.5m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2.0m；
e) 冲筋宽度宜为30～50mm。
7.2.3　护角条设置应符合下列规定：
a) 高度不应低于2m，每侧翼边宽度不应小于50mm；
b) 护角条在阳角两侧的高度均应与冲筋高度相同。
7.2.4　耐碱玻璃纤维网布宜置于抹灰层内接近表面处。
7.3　机械喷涂抹灰施工

7.3.1　机械喷涂磷石膏抹灰砂浆施工工序应按生产厂家提供的施工工序进行，当生产厂家无施工工序时 应按照图 1进行：

[image: image1.png]sEme s FEEMZERER , BEH E5. RR

i B BIRGEH PE
HURER — REER BRERE MBARBIFA
FE BN > @A (FEN) > BEEE

v

REMBY ——— FREXRELE




图1　机械喷涂抹灰施工工序

7.3.2　设备调试和料浆调配应符合下列规定：
a) 机械喷涂磷石膏抹灰砂浆料浆应符合表3的规定；
表3　机械喷涂磷石膏抹灰砂浆料浆要求

	项目
	性能指标

	入泵料浆稠度（mm）
	80～120

	凝结时间与机喷工艺周期比
	≥1.5


b) 设备调试和料浆调配工序应按安全接电→接水→接输送管→开启电源→加入机械喷涂磷石膏抹灰 砂浆料浆→空桶中试喷→调节水压阀的流程进行。

7.3.3　泵送应符合下列规定：
a) 喷涂机开机前应按设备说明书的规定检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性；

b) 喷涂机开机后应按照操作说明书的规定进行试运转检查，连续试运转时间不得少于2min，当出现 异常时，不得使用；

c) 磷石膏抹灰砂浆料浆泵送前，应采用润浆液润滑喷涂机及管道，润滑浆液宜为清水或石膏净浆；

d) 磷石膏抹灰砂浆料浆宜连续泵送，当喷涂结束或中断间隔时间大于20min时，应清洗喷涂机及管道；

e) 当出现设备故障管道堵塞或表压急剧升高并超过工作压力时，应停机卸压并排除故障。

7.3.4　机械喷涂应符合下列规定：
a) 喷嘴与基面应垂直，喷嘴距基面的距离宜为 100～200mm；

b) 喷涂路线宜为先顶棚后墙面、先房间后公共过道楼梯间，喷涂顺序宜为从左到右、从上到下；

c) 喷涂应均匀，宜分为二次成活；

d) 喷涂一定范围后，立即用刮尺对喷涂面初步找平，有漏浆部位及时喷涂补平；

e) 在经初步找平的潮湿面上，铺设耐碱玻璃纤维网布，再薄层喷涂和找平，网布应被完全覆盖；

f) 当抹灰层料浆凝固且不再随刮尺移动时，用刮板做二次找平，当要同时实现抹灰找平和腻子满批功能，再用海绵挂板做打磨提浆处理。

7.4　人工抹灰施工

7.4.1　人工磷石膏抹灰砂浆施工工序应按生产厂家提供的施工工序进行，当生产厂家无施工工序时应按照图2进行：

[image: image2.png]RREEM Z EHMEN BEH. EA. KA

ER%E —_— S

5 . WRH A
. ABTREALSR A
D 2
wEEH (BEW) —————>  RSgE  ————————> HEERELE

'

BEMEY




图2　人工抹灰施工工序

7.4.2　搅拌应符合下列规定：
a) 磷石膏抹灰砂浆应按产品说明书规定的比例加入水，并应用电动搅拌器连续搅拌，搅拌时间不应 少于2min；
b) 搅拌前，应将桶内的残留料浆或其硬化物清理干净；
c) 搅拌好的料浆应在规定的时间内用完，已初凝的料浆不应再次加水搅拌后使用。
7.4.3　人工抹灰上墙应符合下列规定：
a) 当抹灰厚度大于8mm时，宜分遍涂抹。每一遍涂抹应在前一遍磷石膏抹灰砂浆初凝之前进行；
b) 当一个冲筋间距内的磷石膏抹灰砂浆不能一次完成人工抹灰上墙时，应将施工缝抹成斜口；

c) 门窗洞口处应先设置收边靠尺，再将磷石膏抹灰砂浆人工抹灰上墙；

d) 阴角、阳角两侧不应同时施工，应待阴角一侧磷石膏抹灰砂浆凝固后，再进行另一侧相邻冲筋间距内的磷石膏抹灰砂浆人工抹灰上墙。

7.4.4　抹平应符合下列规定：

a) 用刮尺沿冲筋刮平，并宜用刮下的料浆对凹陷处进行补料；阴角处应使用阴角专用工具操作；

b) 应以一个冲筋间距为一个施工单元，每个施工单元应单独施工。

7.5　养护及修整

7.5.1　磷石膏抹灰砂浆应采用自然养护方法，在磷石膏抹灰砂浆施工完毕后24h内，环境温度不应低于5℃，且应进行通风。

7.5.2　通风状态下，磷石膏抹灰砂浆养护时间应为7～14d。

7.5.3　磷石膏抹灰砂浆修整应符合下列规定：

a) 磷石膏抹灰砂浆表面有开裂时，待该部位磷石膏抹灰砂浆硬化后洒水湿润，再用磷石膏抹灰砂浆在其表面薄薄满刮一层；

b) 阳角需要修复时，应待该部位两侧的磷石膏抹灰砂浆硬化后进行；

c) 磷石膏抹灰砂浆表面不平处可打磨修复；

d) 磷石膏抹灰砂浆面如出现污染，应在终凝前清理污染处的料浆。

8　验收

8.1　一般规定

8.1.1　磷石膏抹灰砂浆分项工程验收应符合GB 50300、GB 50210、JGJ/T 220及相关标准的规定。
8.1.2　各类材料进场前，材料供应方应向需方提供有效的质量证明文件，质量证明文件应包含产品型式检验报告和出厂检验报告等，报告中应包含单位磷石膏抹灰砂浆中磷石膏胶凝材料含量（质量比）。

8.1.3　应对进入施工现场的原材料进行抽样复检，合格后方可使用，磷石膏抹灰砂浆的复检项目与检验批次应满足本规程附录A的要求。

8.1.4　当承包合同及设计文件要求的工程质量高于现行国家、行业标准的有关规定时，验收时应以承包合同及设计文件为准。

8.1.5　抹灰工程验收的检验批划分应符合以下规定：
a) 相同磷石膏抹灰砂浆品种、强度等级、施工工艺的抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批；
b) 按以上a)款划分后，不足50间的也应划分为一个检验批。
8.1.6　抹灰工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

8.1.7　检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
8.1.8　分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
8.1.9　检验批质量按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：

a) 主控项目和一般项目的确定应符合GB 50210的规定；
b) 主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

c) 一般项目的质量应有80%以上的检验点合格，且不合格点不得影响使用；

d) 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

8.1.10　分项工程验收时应检查以下文件和记录：

a) 工程的施工图、设计说明及其它设计文件；

b) 各类进场材料的产品合格证书、出厂检验报告、砂浆产品质量报告，报告中应包括材料首次进场 的型式检验报告、进场验收记录、性能复检报告、其他必要的相关检测报告；

c) 施工记录及检验批质量验收记录，检验批质量验收记录应按照本规程附录B的要求填写；

d) 分项工程验收记录，应按照本规程附录C的要求填写；

e) 其他必须检查项以及其他有关文件和记录。
8.2　主控项目

8.2.1　磷石膏抹灰砂浆的品种、性能应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察检查，检查工程设计文件；检查磷石膏抹灰砂浆的产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告及复检报告。

8.2.2　抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清理干净，并应洒水润湿或进行界面处理。

检验方法：检查施工记录。

8.2.3　不同材料的基层交接处，加强网与各基层的搭接宽度不宜小于150mm。检验方法：检查施工记录。

8.2.4　抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无起砂、爆灰和裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；检查施工记录。

8.3　一般项目

8.3.1　磷石膏抹灰砂浆工程表面质量应符合下列规定：

a) 普通抹灰层表面应接搓平整、阴阳角顺直；

b) 高级抹灰层表面应无接搓痕、阴阳角顺直、颜色均匀。检验方法：观察检查，手摸检查。

8.3.2　护角、孔洞、槽盒周围及与各构件交接处的墙面抹灰表面应整齐、光滑，管道后面的抹灰表面应平整。

检验方法：观察检查。

8.3.3　抹灰层的总厚度应符合设计要求。检验方法：观察检查。

8.3.4　抹灰层的允许偏差和检验方法应符合表 4的规定。

表4　抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差/mm
	检验方法

	
	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	1
	立面垂直度
	±4
	±3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	±4
	±2
	用2m垂直检测尺检查

	3
	阴阳角方正
	±4
	±3
	用直角检测尺检查

	4
	墙裙上口直线度
	±4
	±3
	拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

	注1：普通抹灰，第 3 项阴阳角方正可不检查；

注2：顶棚抹灰，第2项表面平整度可不检查，当应平顺。


9  标准实施及评价
9.1  结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。
9.2  制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员和设备仪器等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。
9.3  针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。
9.4  标准实施主要在产品研制、产品生产、工程建设、技术改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护的要求。

9.5  标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。
9.6  在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。
9.7  适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反锁情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
9.8  标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录D。
附录A
（规范性）
磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次
磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次要求如表A.1所示。
表A.1　磷石膏抹灰砂浆复检项目及检验批次

	磷石膏抹灰砂浆种类
	复检项目
	检验批次

	轻质磷石膏抹灰砂浆
	凝结时间、体积密度、抗折强度、抗 压强度、拉伸粘结强度
	同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的轻质 磷石膏抹灰砂浆，每 100t 为一批，不足 100t 时，应按一 个检验批计。每批至少抽样1次，取样量不少于20kg。

	
	放射性核素限量
	上述连续的三个复检检验批中，应包含一次放射性核素限量检测。

	重质磷石膏抹灰砂浆
	凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉 伸粘结强度
	同一厂家、同一品种、同一生产批号且连续进场的重质 磷石膏抹灰砂浆，每 100t 为一批，不足100t时，应按一个检验批计。每批至少抽样1次，取样量不少于20kg。

	
	放射性核素限量
	上述连续的三个复检检验批中，应包含一次放射性核素限量检测。


附录B
（规范性）
检验批质量验收记录

检验批质量验收录表格如表B.1所示。
表B.1　检验批质量验收录

	单位（子单位） 工程名称
	
	分部（子分部） 工程名称
	
	分项工程
名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位项目
负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及
规范规定
	最小/实际抽样
数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	施工单位
检查结果
	专业工长：                

项目专业质量检查员：          
年    月    日    

	监理单位
验收结论
	专业监理工程师：          
年    月    日    


附录C
（规范性）
分项工程质量验收记录

分项工程质量验收表如表C.1所示。
表C.1　分项工程质量验收记录

	单位（子单位）工程名称
	
	分部（子分部）工程名称
	

	分项工程数量
	
	检验批数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包内容
	

	序号
	检验批名称
	检验批容量
	部位/区段
	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	说明：

	施工单位
检查结果
	项目专业负责人：           
年    月    日    

	监理单位
验收结论
	专业监理工程师：           
年    月    日    


附录D
（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表D.1所示。
表 D.1 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	□是  □否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	□是  □否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	□是  □否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	□是  □否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	□适用    □修改    □废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	□标准化行政主管部门
□省直行业主管部门
□专业标准化技术委员会（工作组）
□标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                        联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。


湖北省地方标准

磷石膏抹灰砂浆应用技术规程

DB42/T xxxx—xxxx

条文说明



目　次
1　范围 
 17
3　术语 
 17
4　基本规定 
 17
5　材料 
 17
5.1　磷石膏抹灰砂浆 
 17
5.2　其他材料 
 17
6　设计 
 17
6.1　一般规定 
 17

6.2　构造要求 
 17

7　施工 
 18
7.1　一般规定 
 18
7.2　抹灰准备 
 18
7.3　机械喷涂抹灰施工 
 18
7.4　人工抹灰施工 
 18
7.5　养护及修整 
 19
8　验收 
 19
8.1　一般规定 
 19


1　范围

1.1　制定本规程的目的，是为了统一湖北省内磷石膏抹灰砂浆质量、设计、施工、验收，保证安全使用。

1.2　本条对磷石膏抹灰砂浆的适用范围作了规定。

3　术语

3.1　目前 II 型无水石膏尚无已发布的国家和行业标准。但《抹灰石膏》GB/T 28627-2023已经将该类石膏列为磷石膏抹灰砂浆的原材料，此处与《抹灰石膏》GB/T 28627-2023保持一致。

4　基本规定

4.1　湖北省地方标准DB42/T 2376.1-2025《磷石膏建筑材料应用技术标准 第1部分：通用要求》对用于生产磷石膏抹灰砂浆的磷石膏、磷建筑石膏等原材料的技术性能作出了明确规定，应严格执行。 

4.2　磷石膏为气硬性胶凝材料，磷石膏抹灰砂浆耐水性差，其不可用于室外及室内潮湿环境，也不适用于室内有腐蚀介质的环境。潮湿环境除考虑厨房、卫生间等部位外，还应考虑长期处于饱水或潮湿环境的地下室等。

4.3　磷石膏作为副产石膏应用于室内使用，为了保证居住环境的安全，必须严格控制放射性核素含量，因此对其进行放射性进行控制。

4.5　磷石膏抹灰砂浆在加水搅拌后，如不及时用完，会逐渐失去塑性、凝结硬化，因此应在规定时间内尽快使用。磷石膏抹灰砂浆凝结后，大部分已经是二水石膏，若再次加水搅拌，会破坏二水石膏晶体，上墙后并不会二次水化，会导致强度降低及粉化现象。

5　材料

5.1　磷石膏抹灰砂浆

5.1.2　实际工程中，轻质磷石膏抹灰砂浆常常被用于辅助保温，为规范此类应用，提高保温效果，特对其保温性能作出规定。
5.2　其他材料

5.2.1　本条对界面处理剂性能提出了要求，使用界面处理剂是为了改善磷石膏抹灰砂浆与基层的粘接力。
6　设计
6.1　一般规定

6.1.2　为避免各层材料之间粘结失效，相邻材料的相容性是十分重要的。

6.2　构造要求
6.2.1　用界面处理剂对基面进行界面处理，是确保磷石膏抹灰砂浆不会脱落的重要环节。工程实践证明，采用界面处理剂对增强磷石膏抹灰砂浆与基层的粘结性能非常有效，界面处理剂使用种类由施工单位根据现场情况确定。

6.2.3　抹灰层的厚度过薄，易出现因失水过快而产生的开裂现象。而抹灰层的厚度过厚，可能会引起空鼓、开裂等现象发生。

6.2.5　工程实践证明，磷石膏抹灰砂浆由于表面强度低，直接粘贴饰面砖容易产生瓷砖脱落现象，因而对磷石膏抹灰砂浆层表面粘贴饰面砖进行了限定。磷石膏抹灰砂浆层确需粘贴饰面砖，应进行加强处理，同时饰面砖粘结质量应参照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110中“水泥基粘结材料满粘内墙饰面砖粘结强度检验”的要求执行。

7　施工
7.1　一般规定

7.1.1　本条参照《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032制定。

7.2　抹灰准备

7.2.1　一般情况下界面处理剂需要一昼夜的时间才能充分干燥，未干燥进行施工会影响处理的效果。

7.2.2　磷石膏抹灰砂浆系统在遭受冲击或腐蚀时，均可能受损，所以在室内磷石膏抹灰砂浆系统的阳角部位，按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定，增设了护角条保护。护角条安装在阳角上，作为阳角抹灰的内村骨架，可以有效提高阳角部位的防护性能， 同时可控制抹灰层厚度、垂直度和平整度。

7.3　机械喷涂抹灰施工

7.3.1　本条依据现行行业标准《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105制定。

砂浆稠度是砂浆流动性的主要指标，是保证可泵性和后期施工性的重要因素。喷涂砂浆稠度应略大于人工抹灰砂浆稠度，面层砂浆稠度宜比底层砂浆稠度略大。当用于混凝土和普通混凝土小型空心砌块基层时，砂浆的稠度宜取90～100mm；用于页岩空心砌块基层时，砂浆的稠度宜取100～110mm；用于蒸压加气混凝土砌块基层时，砂浆的稠度宜取 110～120mm。
7.3.2　本条文对泵送工艺做出规定。

7.3.3　通过铺设耐碱玻璃纤维网布加强抹灰层的抗裂性时，网布的置入必须在抹灰层还是十分湿润时完成。

7.4　人工抹灰施工

7.4.2　桶内残留的浆料硬化物有促凝作用，会影响下次搅拌料浆的凝结时间。

7.4.3　本条规定了人工抹灰上墙的主要施工要点。

a) 一般情况下，两遍涂抹可以连续进行；

b) 第一遍用抹刀从上往下稍用力按压墙上的抹灰石膏；

c) 门窗洞口抹灰前应先在门窗洞口墙顶侧面用钢筋卡子夹上铝合金收边靠尺，用线坠吊垂直，再人工抹灰；

d) 独立阳角第一面侧墙抹灰时，应在另一侧墙体阳角部位粘贴一根铝合金靠尺，和准备抹灰墙体的冲筋面平齐；独立阳角第二面墙体抹灰时，应将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的第一面侧墙体抹灰层上，待抹灰石膏完全硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开，完成整个独立阳角的施工。

7.4.4　本条规定了抹平的主要施工要点。

人工抹灰上墙完成后，再进行抹平施工；抹平宜在一到两次完成；如果磷石膏抹灰砂浆浆体偏稀，则应待磷石膏抹灰砂浆浆体稍微变干后再刮平。用1.5～2m刮尺检查墙面平整度，稍高的刮掉，稍低的需要补料、刮平；阴角处用阴角专用工具将阴角刮直、找方。

7.5　养护及修整

7.5.1　抹灰石膏凝固期间，若不能提供适当的通风，磷石膏抹灰砂浆的强度可能受损。
8　验收
8.1　一般规定

8.1.10　本条文规定了抹灰工程验收时应检查的文件和记录。


