| ICS | 91.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | P33 |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—

城镇老旧小区和既有住宅改造建设标准

Construction Standards for the Renovation of Urban Old Residential Communities and Existing Housing‌​

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言....................................................................................I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	3

4 一般规定	4

5 基础类改造建设标准	5

5.1 供水设施	5

5.2 排水设施	5

5.3 供电设施	6

5.4 照明设施	7

5.5 通信设施	7

5.6 供气设施	7

5.7 道路设施	7

5.8 消防设施	8

5.9 安防设施	8

5.10 环卫设施	9

5.11 违法建设	9

5.12 既有住宅结构改造	9

5.13 既有住宅（非结构）改造	10

6 完善类改造建设标准	11

6.1 既有住宅节能改造	11

6.2 既有住宅户内空间改造	12

6.3 既有住宅室内环境改造	12

6.4 既有住宅室内智慧化改造	13

6.5 加装电梯	14

6.6 小区及周边绿化	14

6.7 景观照明	15

6.8 小区及周边适老化设施	15

6.9 无障碍设施	15

6.10 停车场（库）建设	16

6.11 智能快件箱与信包箱建设	16

6.12 文化休闲设施建设	16

6.13 体育建身设施建设	16

6.14 物业用房	17

6.15 供热设施	17

7 提升类改造建设标准	17

7.1 小区及周边的社区综合服务设施	17

7.2 公共卫生设施	17

7.3 幼儿教育设施	18

7.4 养老服务设施	18

7.5 托育服务	19

7.6 社区食堂	19

7.7 便民服务设施	19

8 标准实施及评价	20

附录A  （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利，本文件的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：湖北省规划设计研究总院有限责任公司、湖北省建设科技与建筑节能办公室、湖北省城建设计院股份有限公司、襄阳市城市规划设计研究院有限公司、宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司、荆州市城市规划设计研究院、湖北中城科绿色建筑研究院、湖北省建筑节能协会、达昌技术发展有限公司

本文件主要起草人：李红、何佳、周燚、巴希、凌安琪、彭倩、陈桂营、彭磊、刘善主、张红军、张华、付国强、王盼、李鹏涛、李双双、李扬、汪卫、彭德柱、王敏、程琬淋、杨菊菊、但良波。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议请邮寄湖北省规划设计研究总院有限责任公司。（地址：湖北省武汉市武昌区中南一路47号，邮编430000,邮箱1727476740@qq.com）。

城镇老旧小区和既有住宅改造建设标准

范围

本文件规定了城镇老旧小区改造和既有住宅改造基础类、完善类、提升类改造的建设要求。

本文件适用于城镇老旧小区改造和既有住宅好房子改造。棚户区（居民住宅）、城中村的改造可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 7588.1  电梯制造与安装安全规范

GB 13495  消防安全标志

GB 18883 室内空气质量标准

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 17945  消防应急照明疏散指示系统

GB/T 19095  生活垃圾分类标志

GB/T 24295  住宅信报箱

GB/T 34419  城市社区多功能公共运动场配置要求

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50013  室外给水设计标准

GB 50014  室外排水设计规范

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50096  住宅性能评定标准

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50180  城市居住区规划设计标准

GB 50198  民用闭路电视系统工程技术规范

GB 50203 砌体工程施工质量验收规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规程

GB 50205 钢结构工程施工质量验收规程

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

GB 50217  电力工程电缆设计标准

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50345  屋面工程技术规范

GB 50348  安全防范工程技术标准

GB 50352  民用建筑设计统一标准

GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范

GB 50400  建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范

GB 50420  城市绿地设计规范

GB 50437  城镇老年人设施规划规范

GB 50617  建筑电气照明装置施工与验收规范

GB 50661 钢结构焊接规范

GB 50666 混凝土结构工程施工规范

GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB 50870 建筑施工安全技术统一规范

GB 50846  住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 55031 民用建筑通用规范

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

GB/T 50966 电动汽车充电站设计标准

GB/T 51149  城市停车规划规范

GB/T 51268  绿色照明检测及评价标准

GB/T 51313  电动汽车分散充电设施工程技术标准

GB/T 51345  海绵城市建设评价标准

GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

CJJ 14  城市公共厕所设计标准

CJJ 27  环境卫生设施设置标准

CJJ/T 34  城镇供热管网设计标准

CJJ 45  城市道路照明设计标准

CJJ 88  城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ/T 102  城市生活垃圾分类及其评价标准

CJJ 179  生活垃圾收集站技术规程

JGJ/T 17蒸压加气混凝土制品应用技术标准

JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 100  车库建筑设计规范

JGJ/T 110 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

JGJ 126  外墙饰面砖工程施工及验收规程

JGJ/T 129  既有居住建筑节能改造技术规程

JGJ 144 外墙外保温工程技术规程

JGJ 146 建筑工程施工现场环境与卫生标准

JGJ/T 151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

JGJ/T 163  城市夜景照明设计规范

JGJ/T 235  建筑外墙防水工程技术规程

JGJ/T 331 建筑地面工程防滑技术规程

JGJ 339 非结构构件抗震设计规范

JGJ/T 390  既有住宅建筑功能改造技术规范

YZ/T 0150  智能快件箱设置规范

DB42/T 559 低能耗居住建筑节能设计标准

DB42/T 1332 分体式空调器室外机设置技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城镇老旧小区 Old residential communities in towns

城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），建成年限一般满20年以上。

专营单位 Professional business service unit

为专业经营单位的简称，主要指供水、排水、电力、通信、供气、供热等专业经营单位。

基础类改造 Basic Renovation

为保障小区居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是拆除违法建设，供水、排水、供电、照明、通信、供气、道路、消防、安防、环卫等市政配套基础设施改造和小区内有安全隐患的建筑公共部位维修等。

完善类改造 Comprehensive Renovation

为满足小区居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，包括建筑节能改造、加装电梯、绿化、景观照明、适老设施、无障碍设施、停车设施、充电设施、智能快件箱及信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等。

提升类改造 Enhancement Renovation

为丰富小区居民社会服务供给、提升居民生活品质的内容，包括社区综合服务设施、公共卫生设施、幼儿教育设施、养老服务设施、托育服务设施、社区食堂、便民服务设施等。

社区商业 community commerce

以特定居住区的居民为主要服务对象，以便民、利民和满足居民生活消费为目标，提供日常生活需要的商品和服务的属地型商业。

社区服务站 community service stations

政府利用公共资源和社会力量为社区居民提供公共服务、便民服务的开放性综合平台，主要包括工作场地、必要的服务设施和相应的人力资源配置。

完整居住社区 Complete residential community

在居民适宜步行范围内具有完善的基本公共服务设施、健全的便民商业服务设施、完备的市政配套基础设施、充足的公共活动空间、全覆盖的物业服务和健全的社区管理机制，且居民归属感、认同感较强的居住社区。

连片改造 Continuous renovation

两个以上老旧小区组成的，以居民步行5～10分钟到达幼儿园、老年服务站等社区基本公共服务设施为原则，以城市道路网、自然地形地貌和现状居住小区等为基础，因地制宜将相对集中的多个小区合理确定的片区进行的改造。

好房子 good housing

立足新时代住房高质量发展和人民群众对美好生活的需求，在具备住房基本性能基础上，满足健康舒适、安全耐久、绿色低碳、智能便捷、和谐美好目标要求的住房。

装配式装修  assembled decoration

采用干式工法，将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式。

干式工法 non-wet construction

现场采用干作业施工工艺的建造方法。

一般规定

老旧小区和既有住宅改造应确保居民基本安全需求，消除安全隐患，提高抗灾减灾能力；建筑物修缮时不得破坏原有建筑的结构安全性，并确保改造后使用安全；新增的设施、管线等应满足防火、防爆等安全距离的要求。

老旧小区和既有住宅改造宜选择建筑共用部位和基础设施进行改造。

老旧小区和既有住宅改造除应满足一般居民使用要求外，根据实际尽可能满足老年人、残疾人等特殊群体以及儿童的使用要求。

老旧小区和既有住宅改造应选择经济和技术上可行的综合改造方式，充分采用经济适用、节能减碳、绿色环保的技术、工艺、材料、产品。

老旧小区和既有住宅改造规划流程包括：政策宣传、信息收集、意愿调查、现场查勘、方案制定、方案联合审查、方案公示、策划审批、设计等阶段。

因改造利用公共空间新建、改建各类设施涉及影响日照间距、占用绿化空间的，应在充分征求居民意见基础上，由所在区按“一事一议”的原则予以解决。涉及调整或占用已建成城市公共空间绿地的，应当符合绿线调整的规定要求，遵循绿地总量平衡原则,充分征求居民意见,按相关规定办理园林审批服务手续。

对于居民“急难愁盼”存在严重安全隐患的改造项目，应优先列入改造项目清单。

基础类改造建设标准

供水设施

供水设施改造包括供水系统管理和优化，保障居民用水水质、水压要求。供水设施改造时应符合GB 50013、GB 50015、GB 50096、GB 50555、GB/T 17219和现行行业标准CJJ 140的规定。

供水系统应达到“一户一表”，优先采用智能远传水表，可统一设置水表箱。为便于管理，分户水表宜相对集中设置于户外的公共区域，且应设在观察方便、不冻结、不被任何液体及杂质所淹没和不易受损处。

生活饮用水水质应符合GB 5749的规定，给水系统应采用符合GB/T 17219卫生标准的管材、管件及阀门。

生活用水供水水压应稳定满足居民用水需求。入户管的压力应符合GB 50096的规定，当水压不满足高楼层（高峰）用水需求时，小区应配置二次供水设施。

二次供水设施改造时，应满足下列要求：

- 对于长期供水压力不足的小区，分析压力不足原因，并结合市政给水管网供水条件合理增设二次加压设施或采取其它措施提高供水压力；

- 二次供水可根据现场实际情况，选用适宜的供水加压方式；

- 二次供水储水装备选址宜靠近用水户中心，独立设置并配有建筑围护结构，二次供水泵房应配备门禁、摄像等安全防范措施，应设置远程监控系统，实时监测水压、水质、设备运行状态等参数，并与物业或相关管理部门的监控平台联网，实现智能化管理；

- 检修清理老旧小区现状二次供水设备，应采取适当的水质监测和定期清洗措施；二次供水设施的设计、生产、加工、施工、使用和管理均应符合GB 5749和GB17219的相关规定。如不满足要求，应对二次供水设施进行改造或更换。不得对小区消防供水系统造成影响；

- 应采用节能型供水设备；

- 二次供水应有运行安全保障措施；

- 二次供水系统改造的设计应考虑原有构（建）筑物的荷载及整体安全性；

- 二次供水工程的设计、施工应由具有相应资质的单位承担。

- 住宅小区的给水泵房的用电负荷不应低于二级。

排水设施

小区排水设施改造时，应在实施步骤、技术方案等方面与城市雨污分流、城镇污水提质增效、海绵化改造等专项改造方案有机衔接。排水设施改造应符合GB 50014、GB 50015、GB 50400等的规定。

接生活废水的阳台排水管应接入小区生活污水管道；屋面雨水应单独设置雨水立管排入小区雨水管道；屋面雨水系统中设有弃流设施时，弃流设施服务的各雨水斗至该装置的管道长度宜相同。

小区设有洗车设施时，应设置沉砂池处理洗车废水；小区设有餐饮营业场所时，含油餐饮废水应设置隔油设施预处理。

小区原有合流制排水管完好的，宜将合流管用作污水管，新建雨水管；小区原有合流制排水管破坏、漏损、变形严重的，应新建雨水管、污水管。

对于临近河湖等水体的老旧小区，原有污水直接排入水体或采用挂壁管形式收集的，应进行入户改造，改变原有排水流向，在小区内实现雨污分流。雨水管道直排水体时，宜增设雨水径流污染控制措施。

排水管、检查井和化粪池等排水设施应从下列方面进行改造：

- 建筑周边现有排水明沟保留使用时，应先清淤，并增设盖板；

- 对无结构性缺陷的淤堵排水管予以疏浚清淤；对破损的、管径或坡度不符合规范的排水管予以更换；

- 对不满足使用要求的检查井和化粪池等排水设施进行疏通、清淤、修复或更换；对小区所属污水分区已完成雨污分流的，应拆除或改造利用化粪池并将原接入化粪池的污水管就近合并接入污水检查井；

- 对井盖缺失破损、井口下沉或凸起超出误差范围、井墙损坏、井框变形等情况，应进行井盖整治，井盖应采用防盗、防坠落措施，雨水口优先采用环保雨水口；

- 小区内雨水必须与小区外部市政雨水管渠系统衔接，对于内部有较大水塘的小区，可考虑部分雨水排放至水塘以充分利用雨水资源；

- 采用重力排水的低洼地带的小区，因管道排水能力不足而引起积水内涝时，应改造管道提高排水能力；无法采用重力排水时，应增设排水泵等提升设施；

- 管网改造应与道路、绿化等地面工程同步实施、合理安排；

- 根据改造后实际情况，重新绘制小区管网图，统一整理留档。

供电设施

供配电设施改造应符合GB 50052、GB55024、GB 51348等的规定。

变压器容量应符合GB 50052的规定，且能够满足中长期居民的负荷需求及最大负荷需求。

新建变电所应尽量靠近用电负荷中心，宜设置在地面首层，预留足够的扩建空间，应结合工程特点、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、运行维护等因素，合理选用设备，满足GB 50052的有关要求。

针对建筑物内老化的电气线路，必须进行全面整改，所有外露电线应改为暗埋敷设方式，确保线路布置规范、安全可靠，彻底消除电气火灾隐患。

电力管沟设施、配电系统、电气设备本体保护与防雷接地装置，配电房等建筑物本体渗漏水、防小动物措施和消防设施。

当配变电所设在住宅建筑外时，配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距，应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求，配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。设置在住宅建筑内的变压器，应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。

室内外配电箱、柜、计量装置改造应满足防水、防潮、防雷、防漏电等安全防护要求，做好相关防护措施，切实保障用电安全。

对架空及附着于建筑外墙的中低压电力线路，清理乱接乱搭线路，拆除无用缆线，并对线路走向进行标识，消除安全隐患，超过设计年限或绝缘性能不良的管线应进行更换。

有条件的区域可实施架空线路入地，实现电缆供电。室外电缆敷设应满足JGJ 242室外布线要求。

架空电缆应采用耐腐蚀的桥架将线路集中规整敷设，达到安全，与环境相协调。采用电缆地下敷设的，电缆与电缆、管道、道路、构筑物、建筑物等之间允许最小距离应符合GB 50217 的相关规定。

小区供电计量应实现“一户一表”远程抄表，采用符合国家电网公司相关技术规范的智能电能表，电能表集中安装在公共区域。每户必须安装具有过载保护功能的智能空气开关，提高用电安全性。

照明设施

照明设施改造时应符合GB 50217、CJJ 45的规定，对道路、公共活动场地等部位照明缺乏的进行增设；对杆体斜歪倒塌的进行维修；对灯具脱落、线路老化的，应进行更新。

小区公共照明应覆盖小区道路、出入口和活动场地、单元出入口、楼梯间等，照度值符合GB/T 50034、GB 50617、GB/T 51268的规定。

住宅门厅、楼道等公共空间照明应采用节能灯具，宜选用LED灯，照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

新建照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求，所有灯具均选用高效节能光源。

人行道路照明灯具的安装高度不宜低于3.5m。维修更换的室外灯具应具备防水、防喷、防滴、抗风、防火等特性，灯具的电气部分应防潮、防漏电和防雷击，相关设备都应采取安全措施。

通信设施

对老化严重乱无章、私搭乱接等存在安全隐患和影响市容市貌的通信设施，应进行改造。改造应符合 GB 50289、50373GB 50846、GB 51158、GY/1306.1等的规定。

通信设施用光纤到用户单元的方式建设，光纤到户通信设施工程的改造设计应满足多家电信业务经营机构平等接入、用户自由选择电信业务经营者的要求。

小区内（含楼道内外）明设的通信光缆、有线电视等线路应规范梳理，统一高度和线路走向，做到美观、安全、耐用。

通信线路应有权属单位的明显标识，应明确标示出线路的权属、路由、服务电话等内容，标识牌颜色统一标准。

供气设施

燃气管道、各类调压设施（箱、柜、站）、燃气引入管、立管以及管道等各类燃气设施的规划建设应符合GB 50028、GB 55009、GB/T 51455等的规定。液化石油气钢瓶的检验、标识等应符合GB5842的规定。

燃气系统改造应采用符合国家标准的燃气专用金属软管，并同步安装燃气泄漏报警装置和管道燃气自闭阀，构建完善的燃气安全防护体系。

燃气立管应沿着建筑物外墙敷设，调压器的位置应选择在车辆无法到达处并加装防撞护栏。附着于建筑上的燃气管线应统一归置、固定，保证整体美观。

室外燃气管道覆盖层上应有明显标志，燃气管道明设段应涂黄色防腐识别漆或标贴明显的燃气标志并符合CJT153的规定。

住户户内应安装燃气浓度检测报警器，并符合GB 50028的规定。

燃气管道增设或改造应由具备相应资质的专营单位实施。老旧小区燃气改造和增设应实现“一户一表”。燃气计量监控系统宜采用自动远程计量监控系统。配套电力供应线路同步敷设，供电电源应安全可靠。

道路设施

道路设施改造应符合GB 50180、CJJ 169、CJJ 194的规定。

小区宜依据现状进行人车分流改造，保障居民出行安全。

小区应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路，环形消防车道至少应有两处与小区内部车道连通。小区主出入口宜适当后退，与城市道路之间设公共缓冲场地。一般情况下，小区主出入口道路宽度不应小于6m，当条件受限时，经论证后可适当减小，但不得小于5m。

小区内主要道路应能满足消防、救护等应急车辆通行。小区内住宅建筑应沿建筑一个长边设置消防车道，高层住宅应沿一个长边设置消防救援场地。条件困难时，应满足快速灭火救援的要求。单车道道路车道净宽度不应小于4m，净空高度不应小于4m，道路建筑限界内不得有任何物体侵入，转弯半径不应小于9m，纵坡不宜大于6%。对于现状达不到标准的，改造标准应不低于建设时的标准，并应逐步改造，达到标准。

车行道路路面材料宜采用沥青路面，宅间路宜采用铺装路面，并优先考虑透水铺装材料，路面平整保证雨水的收集与排放畅通。

应对小区道路上的各类井盖进行检查、修整，使之与路面衔接平顺。

小区交通标志和标线设置应完整，重点标识消防通道和消防登高场地。

消防设施

消防设施改造应符合GB 50140、GB 50974等的规定。

消防设施改造应完善以下设备配置：配备足够数量的消防自救呼吸器、配置家用灭火器、安装智能烟雾报警系统、增设自动喷淋灭火装置等，全面提升建筑物的消防安全水平。

高层住宅的老旧小区应具有消防车登高操作场地，场地通畅并与消防车道连通，并符合GB 55037的规定。

小区内高层建筑缺少消防车登高操作场地的，应按规定划设标线、设置警示牌，明确标示消防车登高操作场地，严禁在消防车登高操作场地停放车辆、设置停车场（位）、放置障碍物或者乱搭乱建。

室外消防栓保护半径应不大于150米，建筑室内消防栓满足配置标准，室内外消火栓均满足水量和水压要求，二次供水泵房具备消防专用水箱。消火栓应有明显标识。室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好，有遮挡物的应及时清理；室外消火栓不应埋压、圈占。距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内，不得设置影响其正常使用的障碍物。

小区应急疏疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。配置消防应急照明、消火栓、灭火器等消防器材，消防应急照明应符合GB51309的规定；完善疏散指示标志、楼层指示标示等消防警示标识系统，并定期进行维护维修，消防警示标识系统应符合GB 13495和GB 17945的规定。

安防设施

安防设施改造应符合GB 50348、GB 50395、GA/T 1781、GB/T 21741等规定。

小区应在下列位置安装视频监控设施：

- 小区主要交通通道（含消防通道）、主要出入口，住宅楼出入口；

- 住宅楼室外停车场及出入口；

- 地下机动车库车流主干道、交叉口、出入口；

- 非封闭型小区与外界直接相通通道；

- 非封闭型小区住宅楼栋周围；

- 非机动车车库的充电区域；

- 电梯轿厢；

- 顶层平台出入口；

- 安防中心控制室等。

在小区出入口、楼栋单元门、地下停车场与楼内通道门处应设置门禁系统、出入口控制系统和保安岗亭、智能车闸系统，小区围墙周界、建筑出入口、建筑内公共区域等场应设置智能入侵报警系统。

小区视频监控、门禁系统应接入物业值班室、社区治安或派出所平台，并符合GB 50198、GB 50395的规定。

环卫设施

环卫设施改造应符合GB/T 19095、CJJ 179、CJJ 27、CJJ 14、CJJ/T 102的规定。

小区应设置不少于1处生活垃圾收集点、生活垃圾收集站和废物箱等，服务半径不宜超过70m。垃圾房服务半径不宜超过120m。

应按照每小区不低于一组的要求设置可回收、有害、厨余、其他垃圾“四分类”收集容器，其他的分类投放点容器可结合垃圾产生量灵活设置容器，可采取撤桶并点等方式设置投放点。垃圾分类收集容器标志标识、颜色、尺寸等应符合GB/T 19095的规定。

垃圾收集点的布置应满足运输作业的要求，预留好作业通道，便于安排垃圾运输路线，且不影响道路交通安全。对老旧小区内不达标、卫生条件差的垃圾房及垃圾池进行改造，封堵楼体垃圾井、垃圾道。

垃圾分类收集容器不宜放置在绿化带中，应摆放整齐、外观整洁干净、分类标志清晰可见，密闭后应能防止水分和气体外溢，如有破损应及时维修、更换。有条件的小区可采用信息化、智能化技术促进生活垃圾分类收集工作。

宜在小区的垃圾收集点附近或公共空间显著位置设置生活垃圾分类公示牌，设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

小区宜结合实际情况设置公厕，已有公厕的，可因地制宜进行提升改造；未建公厕的，可结合场地条件，在公共区域增设固定式或移动式公厕，设置地点应满足环境及景观要求。小区公厕应消除旱厕、通槽式厕所。设置无障碍厕位，应采用坐便器，其它厕位可采用蹲式大便器。。

违法建设

违建拆除的技术装备条件和操作流程应符合JGJ 147的规定。

居民自主搭建影响消防、安全、日照及建筑立面效果的建筑物外部构件应拆除，拆除底层餐饮商铺违建和私搭的油烟管道，拆除位置做好技术处理，应保证建筑安全，不应影响原有建筑使用和美观。

影响消防、安全、住宅日照的违章建筑应依法依规处理。处理到位后，对不影响消防安全、住宅日照的违建及构筑物可根据小区实际情况依法使用，鼓励改造为公共服务设施。

拆除占绿、毁绿的违章建筑物和构筑物，恢复原有绿化功能。

拆除老旧小区内违建私搭油烟管道，消除安全隐患。为控制油烟污染，根据现状厨房油烟排放情况，应采取安全卫生的处理方式，对油烟排放方式进行集中处理，可将原排气扇更换为油烟净化机。油烟系统改造应符合DB42/T 2276的规定。

既有住宅结构改造

系统全面展开结构安全检查工作，应包含以下重点方面：

- 结构在使用期间承受的荷载变化情况，涵盖静荷载、动荷载及其他可能增加的附加荷载；

- 建筑物周边环境的变化状况，以及结构整体稳定性与局部构件的变形情形，尤其要关注基础沉降、墙体裂缝等常见问题；

- 结构构件及其连接部位的详细检测，重点关注可能存在的缺陷、异常形变、材料老化及损伤等问题，确保结构的安全性。

在实施结构修缮作业时，必须严格控制施工材料和设备的重量，所有修缮材料及施工器具的总重量不得超出原有屋面的设计承载能力。同时，从原结构上拆除的建筑废料应及时清运离场，严禁将任何拆除物料随意堆放在楼板或屋面上，避免对结构造成额外负担。

结构加固工程应根据实际情况，科学合理地选用适用的加固技术措施，加固效果应满足设计要求。

既有住宅（非结构）改造

楼梯、公共空间（非主体结构）更新改造

- 破旧、昏暗、杂乱的楼道应进行修缮整治，保障消防通道畅通，达到安全、明亮、整洁的标准。

- 建筑公共区域栏杆、扶手若有断裂、变形、松动、脱焊、锈蚀等损坏现象时，应对受损部位进行整修或整体更换。修缮后栏杆高度、立杆间距、整体抗侧向水平推力并符合GB 50352、GB 55019等的规定。

- 楼梯及建筑物内公共空间内部装修设计应根据功能需要，并按实用、经济、美观的原则确定。如有地坪破损起尘、墙面地面渗漏等问题，应进行相应修复。

- 对楼道墙面的小广告、污渍涂鸦应进行清除，程度严重的宜进行粉刷，做到干净整洁。鼓励有条件的小区集中设立公共信息发布栏，规范经营性信息发布，持续推进物业小区环境卫生整治行动，督促物业企业做好引导张贴，规范宣传管理，及时更新张贴内容，把文明理念落实在细微处。

- 楼内公共区域原有内墙、顶棚的饰面破损严重或老旧污损均应重新粉刷；原有墙面保存尚好或为块材饰面，可保留修复和统一清洗；缺少楼层标识、原有门牌破损、遗失的，按规定进行更换。

- 应对小区房屋公共楼梯间、走道的老旧照明灯进行检修和更换。灯具宜选择声光控LED灯、节能荧光灯。

建筑外立面改造

- 建筑外立面更新改造应遵循安全美观、节能环保、与周边建筑环境相协调的原则，满足城镇街区风貌控制要求，不应影响原有建筑的日照、采光、通风、结构安全、防水性能等。

- 拆除或加固年久失修，存在安全隐患的已建防盗网。在住户同意的前提下，进行拆除或平齐建筑外立面重新安装。可根据外立面改造形式，结合空调位统一设置窗套或隐形防盗网，防盗网应设置逃生口。

- 以对外墙结构、饰面构造层及外墙附属物安全性的整体检测和评估为依据，对既有建筑上已损坏、陈旧或影响正常使用的构件饰面材料、设备设施等进行维修、更换。延续原有建筑外立面设计的艺术元素，对于现状较好的宜保留，局部破损的应修复。

- 有条件的小区宜对沿街建筑物较完整的外墙饰面进行清洗或重新饰面粉刷，并与周边环境风貌相协调。对于无法恢复原外饰面的，外饰面材料可根据小区整体风格进行选用。

- 破损、陈旧、风化严重的房屋外墙应进行防水、防渗、粉刷处理。难以复原的外立面宜根据JGJ/T 117中的措施重新考虑外立面，可运用新材料，新材料宜与小区整体环境保持协调。

- 建筑散水沉降或破损应进行修复与改造。

- 外墙悬挂的标识牌、空调外架等有松动、锈蚀、缺损等导致自身强度不足，或与墙体连接不牢固时，应进行修缮或更换。外墙悬挂物颜色、材质与建筑整体风格相协调，沿街广告牌、标识牌的色彩、风格及尺寸应符合CJJ/T 149的规定。

- 公共区域的缺扇、开启不灵活、没有维修价值的采光窗宜进行更换。居民自行安装的外窗护栏有安全隐患的应拆除或统一更换。

- 建筑外立面改造应统筹考虑管线敷设路径，为厨房燃气立管的安装留出空间。

屋面整修

- 老旧建筑防雷装置应符合GB 50057的规定。

- 对局部渗漏的建筑物屋面，应对明显漏水点处局部铲除，重新铺设防水层，并做好与原有防水层的搭接。屋面漏水面积超过20%屋面面积时，应整屋面重新做防水层，屋面防水等级不应低于原有设计等级，并宜结合节能改造同时进行。

- 老旧小区的防水改造工程应首先对建筑结构进行必要的维修处理，然后使用优质的防水、防潮材料进行整体涂刷，确保防水层连续完整，有效解决渗漏问题。

- 屋面形式尽量不做改变，如需改造可根据小区实际需求，或结合市政街道外立面景观改造做相应改造，且应以满足原结构安全为前提。

- 上人屋面女儿墙的垂直高度不应小于1.2m，高度应按所在屋面至女儿墙顶面的垂直高度计算，高度不满足时应加设防护栏杆，栏杆的设置应满足相关标准的要求。

- 屋顶的水箱等构筑物松动、锈蚀、缺损等导致自身强度不足，应进行修缮或更换。

- 天沟、檐口等部位的排水路径应通畅，结合屋面一并清理及修缮。

完善类改造建设标准

既有住宅节能改造

外窗及遮阳、屋面、外墙等的节能改造应符合相关标准规定。外窗的热工性能应符合DB42/T 559的规定。

屋面“平改坡”改造应在改造前应开展结构安全评估，且满足规划部门关于整体立面、日照要求。

建筑节能改造时宜采用绿色建筑技术措施，设计安装太阳能等可再生能源，对屋顶、外墙面等部位实施立体绿化，绿色建筑改造应符合GB/T 51141的规定。

老旧小区应在不影响建筑结构安全的情况下，因地制宜地开展全面的节能改造或部分节能改造。改造内容包括外窗及遮阳、屋面、外墙等改造，可以单项改造，有条件的宜进行一体化设计和综合改造。

外窗节能改造宜采用更换节能窗的方式，改造后外窗的热工性能应满足DB42/T 559的规定，改造后外窗开启面积应符合GB 50016、GB 51251等的规定。外窗的改造应同时改善隔声性能，改造后应能满足现行GB 50118的隔声要求。

应改善外门窗及阳台门的气密性、水密性和抗风压性能。

外窗遮阳改造宜设置综合遮阳板、水平遮阳板、垂直遮阳板或倾斜简易固定外遮阳，可采用卷帘式百叶、活动织物外遮阳，也可结合建筑外墙修缮确定形式。

外墙节能改造应优先选用保温板薄抹灰、保温装饰板外墙外保温系统。

门窗改造应选用节能门窗，满足传热系数不高于2.2w/m2·k和气密性要求。

平屋面宜改造成坡屋面或种植屋面，当保持平屋面时，宜设置保温层和通风架空层。

严重破损屋面应清除屋面板上各层次，翻新防水并重新设防水层，增设保温隔热层；一般损坏屋面应翻修防水，同步增设保温隔热层。

主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准规定的目标值。建筑采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制，公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制。

宜更换超过使用年限、能耗高的家电产品，选用一级能效的空调、冰箱、洗衣机等节能家电。

供配电、生活供水、电梯等设备能效应达到国家现行有关标准的2级能效要求。

生活热水宜优先采用清洁能源，如空气源热泵热水机组。

空调室外机应设置在通风良好的场所，并避免热气流、污浊气流和含油气流的影响。

节水器具更换应将原有老式马桶、水龙头、淋浴器等更换为节水型产品，用水器具的用水效率等级宜达到国家现行标准1级要求，不应低于2级标准要求。

燃气灶具的燃烧效率不应低GB 30720 中规定的1级能效。

燃气热水器效率不应低于GB 20665 中规定的1级能效。

热水供应系统应设供水温度可调的温度自控装置。

绿化灌溉应采用高效节水技术。宜设置土壤湿度感应器，根据气候的变化，实现自动化调节。

应合理利用太阳能、地热能、空气能等可再生能源。

好房子装修应采用干法施工，室内装修宜采用可拆换的装配式面层和工业化集成的定型产品。

应选用可再生材料（如竹材、木材、再生塑料等）制作家具、装饰材料等。

应优先选用本地生产的建材（如本地石材、砖瓦、木材等）。

废旧建材分类回收，可再利用的建材应经过处理后重新用于改造工程，不可再利用的建材应送至指定地点进行无害化处理。

既有住宅户内空间改造

既有住宅建筑户内空间进行成套化改造时，每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间。

厨房、卫生间等非主要功能房间宜配置温度调节设备改善室内热湿环境。

生间宜采用SMC整体卫浴，卫生间防水应采用免拆砖修复液或重做防水层，防水层高度应符合规范要求。

厨房改造设计破坏墙面防潮层和地面防水层时，应重新涂刷防水层和防潮层，并应符合下列规定：

- 墙面应设防潮层，当厨房布置在非用水房间的下层时，顶棚应设防潮层；

- 地面防水层应沿墙上翻0.30m，洗涤池处墙面防水层高度宜距装修地面高度1.40m～1.50m，长度宜超出洗涤池两端各400mm。

厨房改造应优化功能分区，台面选用耐磨、耐污、易清洁材料，墙面应采用瓷砖或快装墙板。

阳台地面应选用防滑、耐磨地砖（防滑系数≥0.5），排水坡度不小于2%。

既有住宅室内环境改造

每个照明开关所控光源数不宜过多，单个房间开关数（1只光源除外）不宜少于2个。

室内照明的一般空间统一眩光值UGR不宜大于21，书写阅读空间统一眩光值UGR不宜大于 19。

各场所采用照明产品的闪变指数不应大于1，室内人员长时间停留场所采用照明产品的频闪效应可视度不应大于1.3。

住房室内主要功能房间热湿环境宜符合冬季不宜低于20℃，夏季不宜高于26℃；空气相对湿度宜为30%～65%；

围护结构宜采取防霉抗菌措施，防止建筑内表面产生霉菌斑。围护结构内表面宜采用抑制霉菌、嗜肺军团菌、β-溶血性链球菌等滋生的材料；围护结构内表面宜涂抹防霉抗菌涂料；围护结构接缝处宜填充防霉密封胶或填缝剂。

在条件允许时宜增设新风除湿或高效空调系统，以精准调控室内热湿环境。

适老化改造应消除室内外高差，门口、走廊设坡度不大于1:12、宽度不小于 0.9m的坡道；卫生间、走廊、卧室装牢固、防滑扶手（卫生间扶手高度0.8-0.9m，走廊扶手高度0.9-1.1m）。

适老化改造应安装智能紧急呼叫系统，呼叫按钮设于床头、卫生间等易触及部位，并应联动物业或家属手机。

适老化改造家具边角做圆角处理；开关高度 1.1-1.3m，插座高度 0.3-0.5m，厨房设可升降橱柜（0.7-0.9m），卧室设可调节亮度（100-300lux）暖色调床头阅读灯。

适幼化改造家具边角安装防撞条或打磨圆角，设低位镜柜（不高于1.2m）、可调节书桌（调节范围为0.5-0.8m）。

适幼化改造应配智能互动设备、儿童易操作储物柜；安装带定时和人体感应功能的紫外线消毒灯，客厅、走廊设安全插座保护盖。

不离家装修宜采用干式工法、模块化集成，分区施工，避开夏热冬冷地区的极端气候时段。

施工过期间应提供临时生活设施（移动马桶等），采取降尘降噪措施，减少对居民干扰。

应清洗、修补或更换成品油烟管道，增设密封性能好、开启灵活的烟道止逆阀。住宅厨房无烟道的宜增加通至屋顶的垂直排烟道，烟道应设止逆阀 ，条件允许时优选子母烟道，屋顶应增设无动力风帽增加抽力。

应清洗油网、过滤网等关键部件或更换风量风压大的油烟机，增加油烟机吸力。

厨房宜增设窗式自然通风器或换气扇，解决室内负压地漏反味问题。

优化存水弯和通气系统，构造内无存水弯的卫生器具排水口与排水管道连接时，必须在排水口下设存水弯，存水弯水封深度不小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封；通气管道应畅通，避免堵塞；加强管道与墙、地之间的密封措施，采用密封胶封堵缝隙。

既有住宅室内智慧化改造

厨房内应设置可燃气体探测器，当有可燃气体泄漏时，探测器应报警，并将报警信号反馈至智能信息平台或应急联系人。

流量、压力传感器应装于管线关键部位，参数异常时推送告警至居民和物业，提示泄漏/堵塞/破裂风险。

好房子改造应选用智能电表、智能水表、智能插座产品；电器用电应安装漏电保护开关。

智能安防系统配置智能门锁、电子猫眼、摄像头等设备；门锁支持多种解锁方式，具备远程授权、异常告警功能。

摄像头装于门口等区域，支持高清录像等功能，异常时推送告警并录像；门窗传感器监测非法开启并告警。

智能安防系统支持离家/在家/睡眠布防模式，按需监测安全，睡眠模式降低告警音量。

宜设访客管理系统，将门禁、监控、报警、消防等系统集成在一个管理平台上，物业或社区管理人员可以实时掌握小区安全状况，收到预警信息并及时处置。

宜在洗衣机下方或侧前、厨房水槽下方、卫生间洗手盆下方柜内等设计水浸传感器。

宜配置智能照明、智能窗帘、智能家电、环境监测等系统，实现远程控制与场景联动。

智能照明系统宜配置智能开关、灯具及人体、光照传感器；开关支持远程 / 定时 / 场景控制，灯具为可调光调色温 LED 节能灯。

智能照明系统人体传感器装于客厅等区域，光照传感器装于窗边，实现人来灯亮、人走灯灭、光强自动调节。

智能照明系统宜支持语音、APP 控制，可调节灯具状态，设置阅读、休闲、睡眠等照明场景，提升使用便利性。

智能环境调节系统宜配置温湿度、空气质量传感器及空调等设备；传感器分别监测室内温湿度、有害气体浓度。

空调应选用智能变频款，支持远程/定时/自动调温；

智能环境调节系统宜实现设备联动（空调、新风系统等），环境参数超标时，自动启动相关设备调节至参数正常。

智慧适老化系统：具备接入监护手环、监护视频、跌倒报警、水浸探测、生命监测等居家养老智能化设备功能，提供实时监测与报警。

有健康智能需求时，应安装紧急呼救、健康饮食、健康监测、健康档案等相关设备。

宜配置具备智能控制调节等功能的智能家具、智能窗帘、智能晾衣架、智能马桶、智能沐浴等适老化智能产品。智能家居系统应配置智能网关，统一管理Zigbee/蓝牙设备，实现跨设备互联互通。

生活宜选用有网络传输功能的智能产品和设施，宜优先选用可以旧换新的产品。

在楼道和电梯内宜设智能电动车禁入系统

加装电梯

加装电梯应符合DB42/T 2043等的规定。

增设电梯应结合现有建筑条件，在不改变、不破坏原有建筑结构的原则下进行。增设电梯遇到需要使用共有部位或改变共有部位外形、结构的情况，应本着“业主自愿、公开透明、充分协商”原则实施改造。

老旧小区加装电梯工程应遵循安全、适用、节能、环保、经济、美观等原则，满足结构安全、消防安全、防灾等工程建设强制性标准的要求，并应符合国家、行业和地方的相关的规定。

加装电梯应选用便于施工、安装和运营维护的实施方案。老旧小区内加装电梯形式宜统一，外观与小区及周边景观环境相协调。

加装电梯工程应合理确定结构形式及外围护系统，其设计使用年限应与主体结构一致，且不低于既有建筑的使用年限。

加装电梯过程中应综合考虑其对室内外给排水、燃气、强弱电等各类管线的影响，保证地下管线的安全。

加装电梯需对原结构墙体作局部开洞处理时，应对原结构的相关部位进行局部承载力验算，并采取相应的补强加固措施。当与原结构相连时，应优先采用消能部件，并进行整体结构抗震性能分析。

加装电梯工程实施后不应影响既有建筑的使用功能。

小区及周边绿化

公共绿地及室外活动场地应步行5分钟可达，地活动场地应满足地势平坦、环境良好、排水通畅的要求，保证居民活动的安全，并配置休憩设施。

小区集中绿地人均绿地面积应不小于0.35㎡/人，配置游乐、休憩设施，同时协调好绿地与停车、交通等功能关系，并符合GB 50180和GB 50420的规定。

小区绿地应结合绿地规模和竖向设计，建设生态植草沟、下凹绿地、渗水井、渗水管、雨水湿地等海绵设施，消纳屋面、路面、活动场地及停车场的径流雨水，并通过溢流排放系统与雨水管网系统衔接，并符合GB50400和GB/T 51345的规定。

植物应适应地区气候和居住区区域环境条件，具有一定的观赏价值和防护作用的植物，优先选用寿命较长、病虫害少、无针刺、无飞絮、无毒的植物种类，不宜大量使用边缘树种、整形色带和冷季型草坪等。

小区原有树木应尽量保留和利用，古树名木应建档挂牌并明确保护措施，临近建筑树木应不影响底层住户采光通风。

对现有长势较差的树木应进行替换，缺损树木的补植应采用低养护乔木、草坪品种为主，条件允许时，可补植观花乔木。

小区内宜普及节水灌溉技术，如喷灌、滴灌系统等。

景观照明

景观照明及线路的设置应符合GB 50217和CJJ45的规定。新增景观照明宜结合景观改造、建筑立面改造同步进行。位于居住建筑窗户外的照明，表面产生的垂直面照度和灯具朝居室方向的发光强度最大允许值应符合JGJ/T 163的规定。

景观照明宜采用LED光源，光源的显色指数不宜小于60，色温不宜高于5000K，并宜优先选择3000K～4000K中低色温的光源。

在满足照明的前提下，宜采用与道路环境协调的功能性和装饰性相结合的灯具，且上射光同比不宜大于25%。小区室外照明宜采用时钟控制方式。

照明宜采用LED光源，当采用LED光源时，光源的显色指数不宜小于60，色温不宜高于5000K，并宜优先选择3000K～4000K中低色温的光源。

小区及周边适老化设施

改造和新增的适老设施应符合GB 50180、GB 50437、JGJ 450和、DB42/T 2043等的规定。

室外适老设施宜设置在向阳避风处，并应设置遮阳、防雨设施。临水、临空的活动场地、踏步及坡道等设施宜设置满足老年人安全需要的栏杆、扶手。

小区应设置老年人活动场地，老年人活动场地应平整防滑、排水畅通，坡度不应大于2.5%，配备老人休息设施，并符合GB50437的规定。

小区适老化改造时可居民意愿进行无线烟感、智能安全监控、家庭助老呼救等信息化改造。

特殊困难老年人家庭宜同步实施物理空间、辅助器具适配、无线烟感、智能安全监控等改造。

老旧小区可结合光纤入户工程或联网可视对讲系统，增加居民家庭应急呼叫系统。

无障碍设施

无障碍设施改造应符合GB 50763、GB 55019等的规定，栏杆扶手应符合GB 50009的规定。

小区主要出入口、公共建筑及住宅楼入口应设置至少一处无障碍坡道，从大门进入楼栋零踏步。

小区公共建筑走道、住宅公共走廊宜设置扶手，无障碍通道应符合GB55019的规定。设置休息座椅的休憩场所，宜留有轮椅停留空间。

小区内应具备完善的室外和公共建筑内无障碍标识系统，并符合GB50763的规定。

出入口有高差，且高差不大于150mm时，宜用平坡过度（坡度不应大于1:20）；当高差大于等于150mm时，应设无障碍坡道或升降平台。

应在出入口、道路分岔口、主要活动场地和建筑附件等主要交通流线醒目处设标识系统，信息完整易懂，导向准确。

停车场（库）建设

停车位应根据居民数量、停车需求进行建设，停车位数量应符合GB50180的规定。

小区应合理设置机动车和非机动车停车场地，规范停车秩序，基本实现机动车和非机动车分区停放，地下车库出入口顶棚、坡道及内部地坪应完好无损，地下工程的排水管沟、地漏、出入口、窗井、风井等均有防倒灌措施，并符合GB50352和JGJ100的规定。

小区应设置非机动车车棚，电动自行车集中停放和充电场所应采取防雨、防雷、防火等安全防护措施，并应满足DB42/T 1955的规定。

小区周边共享单车应整齐有序摆放，有条件的可设置专门的停放区。

电动自行车及汽车充电设施建设包括充电设施和充电安全性，并符合以下要求：

在地下停车库配建电动汽车交流充电桩（慢充），在地上停车区域配建电动汽车交流充电桩或非车载充电机（快充）；在非机动车停车区域集中设置电动自行车充电设施。

充电设施应采取防雷、防风、防水、防撞等措施，充电设施应符合GB/T 51313的规定。严禁电瓶车在楼梯间、应急通道处等充电。

各类充电设施宜具备充电结束后自行断电、过负荷保护、短路保护、剩余电流保护等智慧化功能。

智能快件箱与信包箱建设

新增智能快递柜及信包箱应符合GB/T 24295和YZ/T 0150的规定。

智能快件箱格口数应满足居民日常的取件、寄件需求。

老旧小区可结合现有门卫室、物业用房或超市便利店等联合设置智能快递柜及信包箱等便民设施。

有条件的小区应为智能快件箱（智能信包箱）预留电源及网络接口，智能快件箱的设置宜易于投放和使用。

文化休闲设施建设

文化服务站应满足步行五分钟可达。

文化服务站满足居住街坊配套设施设置规定，提供儿童活动中心、图书室、阅览室和体育活动室等供青少年和老年人活动的场所，可在社区或街区统筹配套建设。

文化休闲设施应合理规划公共空间，并与小区绿化景观、公共休憩空间相结合，在小区主要步道与活动场地周围合理设置座椅、亭子等设施，充分考虑便利性、舒适性及适当的私密性。充分挖掘小区历史文化内涵，展现本小区人文环境。

小区文化宜设置宣传公告栏，宣传红色文化、低碳文化等，以及文明行为倡导、信息布告、便民信息发布等。设置融媒体宣传栏的，不得造成安全隐患，不得干扰居民日常生活，产生收益应用于小区基础设施的维护。

体育建身设施建设

健身场地应满足居民步行五分钟可达，并向公众开放，健身场地外围应设置绿化等隔离措施，减少健身锻炼对附近居民的影响。

体育健身设施应坚持因地制宜、保证质量、服务群众的原则，并统筹考虑各类使用人群的特点，保障青少年、老年人和残疾人的健身需求，通过绿化等隔离措施避免健身锻炼对附近居民的影响。

体育健身设施建设安装和维护管理应符合GB 19272的规定。

体育健身设施满足五分钟生活圈居住区配套设施设置规定，且满足青少年、老年人和残疾人的健身需求，配置小型多功能运动（球类）场地、室外综合健身场地（含老年人户外活动场地），并符合GB/T 34419的规定。

在小区室外合理集中配置室外健身器械，满足小区居民基本生活要求，条件不足时可布置在住宅架空层。设施器械选择应兼顾实用和美观，材料具有耐久性和环保性，并设置必要的保护栏、柔软地垫和警示牌等，儿童与老年人的健身活动场地的地面材料宜采用专业环保的户外塑胶等柔性材料。

物业用房

小区应配套物业管理用房、门卫值班室等公共服务性场所，物业管理用房面积应不低于物业总建筑面积的2‰且不低于50平方米。

物业管理用房应设在小区中心区域或小区主入口附近，方便业主使用。

供热设施

未实现集中供热的老旧小区，可结合当地相关规划要求，配套建设供热管网及热力站等设施。集中供热条件不足的小区可采用集中或分户供暖。

老旧小区供热改造应与建筑节能改造相结合，并符合DB42/T 559和GB 50736的规定，不低于原设计标准。

采用集中供暖空调系统的小区，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合GB 50736 的规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

采用集中供暖的小区，供暖能耗指标、输配系统能耗指标应符合GB/T 51161的规定。

小区供热管网管道、管件、换热设施等规划建设应符合CJJ/T34-2022的规定，小区供热系统运行和维护应符合CJJ 88-2014的规定。

提升类改造建设标准

小区及周边的社区综合服务设施

社区服务站满足五分钟生活圈居住区要求，应设置在交通便利、位置适中、方便居民出入、便于服务居民的地段，并符合GB 50180的规定。

社区服务站具备社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、居民活动用房，活动室、阅览室、残疾人康复室等功能。

公共卫生设施

卫生服务站应满足五分钟生活圈居住区要求，社区卫生服务中心满足十五分钟生活圈居住区要求，并符合GB 50180的规定。社区卫生服务站提供预防、医疗、计生等服务，具备规范的发热门诊。

大、中型老旧小区宜设置卫生服务中心，与三级医院合作建立医联体，提供远程诊疗、双向转诊等服务。当条件允许时，宜设置社会办全科诊所、智能医务室、中医保健点等医疗服务设施；在人口较多、服务半径较大、社区卫生服务中心难以覆盖的社区，可设置社区卫生服务站。

社区卫生服务中心宜发展社区“互联网＋医疗健康”模式，助推智慧社区发展。

幼儿教育设施

幼儿园满足五分钟生活圈居住区要求，规模应根据居民需求确定，办学规模符合现行国家标准，并符合GB 50180的规定。

幼儿园场地布局应自然光照充足，通风系统良好，交通便利。

幼儿教育设施应选择在自然条件良好、交通便利、阳光充足、接近集中绿地、便于接送的地段。宜设置于可遮挡冬季寒风的建筑物背风面，不应与不利于幼儿身心健康以及危及幼儿安全的场所毗邻。

场地布局

- 幼儿园宜独立占地，也可考虑结合功能复合的公共服务中心联合建设；

- 儿童活动场地可考虑结合集中绿地、老年人活动场地联合布置，并设置散步道以及亭廊桌椅等休憩设施，儿童活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。

一个完整居住社区内应有一个幼儿园，其不小于6班，建筑面积不小于2200平方米，用地面积不小于3500平方米，为3～6岁幼儿提供普惠性学前教育服务。

养老服务设施

老旧小区改造应充分考虑社区养老需求，健全养老服务设施。进行统筹考虑，统一规划设置，老旧小区养老服务设施设置应符合GB 50180、GB 50442的规定。

老年人日间照料中心应满足五分钟生活圈居住区要求，应设置在建筑底层，相对独立，并有独立的出入口。二层及以上的社区老年人日间照料中心应设置电梯或无障碍通道，符合建标143的规定。

宜在社区、街区统筹设置老年人照料中心，解决生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等养老服务不健全的问题。

场地选址

- 养老服务设施宜与社区卫生、文教、体育健身、残疾人康复等服务设施集中或邻近设置，以提高设施利用效率；远离污染源、噪声源的地段；

- 养老服务设施应设置在市政设施条件较好、位置适中、方便居民特别是老年人进出的地段，宜靠近广场、公园、绿地等公共活动空间；

- 老年人健身和娱乐活动场地应采光、通风良好，避免烈日暴晒和寒风侵袭。老年人设施的日照标准应符合GB 50180及其他相关标准的规定。

场地设计

- 独立占地的老年人设施的建筑密度不宜大于30%，场地内建筑宜以多层为主；

- 养老服务设施建筑基地及建筑物的主要出入口不宜开向城市主干道。货物、垃圾、殡葬等运输宜设置单独的通道和出入口；

- 总平面交通组织应便捷流畅，满足消防、疏散、运输要求的同时应避免车辆对人员通行的影响；

- 道路系统应保证救护车辆能停靠在建筑的主要出入口处，且应与建筑的紧急送医通道相连；

- 总平面内应设置机动车和非机动车停车场。在机动车停车场距建筑物主要出入口最近的位置上应设置无障碍停车位或无障碍停车下客点，并与无障碍人行道相连。无障碍停车位或无障碍停车下客点应有明显的标志；

- 老年人日间照料设施应为老年人设室外活动场地；老年人使用的室外活动场地应符合下列规定：应有满足老年人室外休闲、健身、娱乐等活动的设施和场地条件；位置应避免与车辆交通空间交叉，且应保证能获得日照，宜选择在向阳、避风处。

合建与改建

- 允许空置公租房免费提供给社会力量供其在社区为老年人开展助餐助行、日间照料、康复护理、老年教育等服务。

- 老旧小区照料设施可与社区活动中心等设施合建，建设居家社区养老服务中心、嵌入式养老机构等社区养老服务设施，集约用地，也可通过购置、置换、租赁等方式建设连锁化、专业化的养老服务设施。

托育服务

一个完整居住社区内应有一个托儿所，建筑面积不小于200平方米，为0～3岁婴幼儿提供安全可靠的托育服务，可以结合社区综合服务站、社区卫生服务站、住宅楼、企事业单位办公楼等建设托儿所等婴幼儿照护服务设施。

托儿所满足五分钟生活圈居住区要求，可结合功能复合的公共服务中心联合建设。

老旧小区可通过购置、置换、租赁等方式建设连锁化、专业化的抚育抚幼服务设施。

老年人服务设施与儿童服务设施宜集中布局、共建共享。

可依托社区各类公共空间为儿童设置专门的游戏场地，为不同年龄段儿童提供多样化的游戏服务。宜考虑残障儿童的特殊公共服务配套。

社区食堂

社区宜配置社区食堂，社区食堂的设计应符合JGJ 64、GB 50016和GB 55037的规定。

社区食堂满足五分钟生活圈居住区要求,宜结合社区服务站、文化活动站等联合设置，宜设置在社区人流集中区域、交通方便的区域。

应结合社区食堂建设老年配餐服务中心，为老年人提供膳食加工配制、外送、集中用餐等服务功能。

社区食堂应采取有效措施防止油烟、气味、噪声及废弃物对邻近建筑物或环境造成污染，并应符合HJ 554的规定。

社区食堂应按无障碍要求设计并采用适老化餐桌椅及餐具，建设标准应符合JGJ 450的规定。

社区食堂宜与社区综合服务站、老年服务站结合设置，可考虑餐厅兼做多功能活动厅的需求。

便民服务设施

家政保洁服务宜满足五分钟生活圈居住区要求，为居民提供洗衣、熨烫、家庭保洁等服务。

社区生鲜超市、菜市场、餐饮店、美容美发店、洗衣店、药店、维修店等宜10分钟步行可达，菜市场（生鲜超市）应配套机动车、非机动车停车场。

便利店、便民店、食杂店、早餐店宜五分钟步行可达，便利店宜1000人～3000人设置1处，满足居民日常生活用品销售，便利店应满足五分钟生活圈居住区要求。

邮政局、邮政支局的等邮政设施以及其他快递营业设施应满足五分钟生活圈居住区要求。可结合商业服务设施结合或邻近设置。

社区商业设置和业态配置应符合GB/T 18106的规定，零售业态分类社区商业的空间布局要充分考虑社区居民消费的便利性，合理设置社区商业网点的服务半径和数量，步行5分钟之内可到达便利店、便民店、食杂店、早餐店等，非机动车10分钟之内可到达社区生鲜超市、菜市场、餐饮店、美容美发店、洗衣店、药店、维修店等，机动车15分钟之内可到达社区购物中心。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案、组织准备、知识准备、手段准备和物质准备条件等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景，提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边、纵向到底。

标准实施主要在工程建设、维修改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

对标准实施评价的标准依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、秩序规范、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同事还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

表A.1给出了湖北省地方标准实施信息及意见反馈表参考样例。。

表A.1  湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否 相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展 相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。